## 1
Значение | Статус
Краткое наименование | Есть в таблице, нет на схеме
10JMN62AA001 ----- Арматура запорная на линии рециркуляции насоса 10JMN61AP001 / Shutoff valve in pump 10JMN61AP001 recirculation line ----- РЕЦИРК JMN61AP001 / RECIRC JMN61AP001 | Есть в таблице, нет на схеме
11JMN10AA001 ----- Арматура запорная перед спринклерным т/о 11JMN10AC001 / Shutoff valve upstream of sprinkler heat exchanger 11JMN10AC001 ----- ПЕРЕД JMN10AC001 / U/s JMN10AC001 | Есть в таблице, нет на схеме
11JMN11AA001 ----- Арматура запорная на линии подачи на очистку воды бассейна выдержки / Shutoff valve in line for water supply to clean FP ----- ОЧИСТКА БВ / FP CLEANING | Есть в таблице, нет на схеме
11JMN11AA002 ----- Арматура запорная на линии подачи на очистку воды бассейна выдержки / Shutoff valve in line for water supply to clean FP ----- ОЧИСТКА БВ / FP CLEANING | Есть в таблице, нет на схеме
11JMN11AA005 ----- Арматура запорная на линии отбора проб воды из канала 1 / Shutoff valve in train 1 water sampling line ----- ОТБОР ПРОБ / SAMPLING | Есть в таблице, нет на схеме
11JMN12AA001 ----- Арматура запорная перед бассейном выдержки / Shutoff valve upstream of fuel pool ----- ПЕРЕД БВ / U/s FP | Есть в таблице, нет на схеме
11JMN12AA002 ----- Арматура запорная на байпасе 11JMN12AA001 / Shutoff valve in 11JMN12AA001 bypass line ----- БАЙПАС JMN12AA001 / BYPASS JMN12AA001 | Есть в таблице, нет на схеме
11JMN12AA003 ----- Арматура запорная в систему JNG10 / Shutoff valve to system JNG10 ----- В СИСТЕМУ JNG10 / To SYST JNG10 | Есть в таблице, нет на схеме
11JMN12AA004 ----- Арматура запорная на линии возврата воды бассейна выдержки после очистки / Shutoff valve in FP water return line after cleaning ----- ВОЗВРАТ ВОДЫ БВ / FP WAT RETURN | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
11JMN13AA001 ----- Арматура запорная на рециркуляции насоса 11JMN11AP001 / Shutoff valve in pump 11JMN11AP001 recirculation line ----- РЕЦИРК JMN11AP001 / RECIRC JMN11AP001 | Есть в таблице, нет на схеме
11JMN14AA001 ----- Арматура запорная на подаче воды к спринклерным форсункам / Shutoff valve in water supply line to sprinkler sprayers ----- К ФОРСУНКАМ / To SPRAYERS | Есть в таблице, нет на схеме
11JMN20AA001 ----- Арматура запорная на всасе водоструйного насоса 11JMN20BN001 / Shutoff valve at water jet pump 11JMN20BN001 suction ----- ВСАС JMN20BN001 / SUCT JMN20BN001 | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
12JMN30AA001 ----- Арматура запорная перед спринклерным т/о 12JMN30AC001 / Shutoff valve upstream of sprinkler heat exchanger 12JMN30AC001 ----- ПЕРЕД JMN30AC001 / U/s JMN30AC001 | Есть в таблице, нет на схеме
12JMN31AA001 ----- Арматура запорная на линии подачи на очистку воды бассейна выдержки / Shutoff valve in line for water supply to clean FP ----- ОЧИСТКА БВ / FP CLEANING | Есть в таблице, нет на схеме
12JMN31AA002 ----- Арматура запорная на линии подачи на очистку воды бассейна выдержки / Shutoff valve in line for water supply to clean FP ----- ОЧИСТКА БВ / FP CLEANING | Есть в таблице, нет на схеме
12JMN31AA005 ----- Арматура запорная на линии отбора проб воды из канала 2 / Shutoff valve in train 2 water sampling line ----- ОТБОР ПРОБ / SAMPLING | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
12JMN32AA002 ----- Арматура запорная на байпасе 12JMN32AA001 / Shutoff valve in 12JMN32AA001 bypass line ----- БАЙПАС JMN32AA001 / BYPASS JMN32AA001 | Есть в таблице, нет на схеме
12JMN32AA004 ----- Арматура запорная на линии возврата воды бассейна выдержки после очистки / Shutoff valve in FP water return line after cleaning ----- ВОЗВРАТ ВОДЫ БВ / FP WAT RETURN | Есть в таблице, нет на схеме
12JMN32AA005 ----- Арматура запорная на линии возврата воды бассейна выдержки после очистки / Shutoff valve in FP water return line after cleaning ----- ВОЗВРАТ ВОДЫ БВ / FP WAT RETURN | Есть в таблице, нет на схеме
12JMN33AA001 ----- Арматура запорная на рециркуляции насоса 12JMN31AP001 / Shutoff valve in pump 12JMN31AP001 recirculation line ----- РЕЦИРК JMN31AP001 / RECIRC JMN31AP001 | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
12JMN40AA001 ----- Арматура запорная на всасе водоструйного насоса 12JMN40BN001 / Shutoff valve at water jet pump 12JMN40BN001 suction ----- ВСАС JMN40BN001 / SUCT JMN40BN001 | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме

## 2
Значение | Статус
10JMN61CP001 ----- Давление на всасе насоса 10JMN61AP001 / Pressure at suction side of pump 10JMN61AP001 ----- ВСАС JMN61AP001 / SUCT JMN61AP001 | Есть в таблице, нет на схеме
10JMN61CT001 ----- Температура после теплообменника 10JMN60AC001 / Temperature downstream of heat exchanger 10JMN60AC001 ----- T ПОСЛЕ JMN60AC001 / T d/s JMN60AC001 | Есть в таблице, нет на схеме
10JMN61CT002 ----- Температура обмоток статора двигателя / Motor stator winding temperature ----- Т ОБМ СТАТОРА / T ST WIND | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
10JMN61CT003 ----- Температура обмоток статора двигателя / Motor stator winding temperature ----- Т ОБМ СТАТОРА / T ST WIND | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
10JMN61CT005 ----- Температура обмоток статора двигателя / Motor stator winding temperature ----- Т ОБМ СТАТОРА / T ST WIND | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
10JMN61CT006 ----- Температура обмоток статора двигателя / Motor stator winding temperature ----- Т ОБМ СТАТОРА / T ST WIND | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
10JMN61CT007 ----- Температура обмоток статора двигателя / Motor stator winding temperature ----- Т ОБМ СТАТОРА / T ST WIND | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
10JMN61CT009 ----- Температура обмоток статора двигателя / Motor stator winding temperature ----- Т ОБМ СТАТОРА / T ST WIND | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
10JMN61CT010 ----- Температура обмоток статора двигателя / Motor stator winding temperature ----- Т ОБМ СТАТОРА / T ST WIND | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
10JMN61CT011 ----- Температура подшипника насоса 10JMN61AP001 / Pump 10JMN61AP001 bearing temperature ----- Т ПОДШ НАСОСА / T PMP BRG | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
10JMN61CT013 ----- Температура подшипника насоса 10JMN61AP001 / Pump 10JMN61AP001 bearing temperature ----- Т ПОДШ НАСОСА / T PMP BRG | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
10JMN62CF001 ----- Расход на напоре насоса 10JMN61AP001 / Flowrate at discharge side of pump 10JMN61AP001 ----- F JMN61AP001 / F JMN61AP001 | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
11JMN10CT001 ----- Температура на входе в теплообменник 11JMN10AC001 / Temperature at heat exchanger 11JMN10AC001 inlet ----- T JMN10AC001 / T JMN10AC001 | Есть в таблице, нет на схеме
11JMN11CP001A ----- Давление на всасе насоса 11JMN11AP001 / Pressure at suction side of pump 11JMN11AP001 ----- ВСАС JMN11AP001 / SUCT JMN11AP001 | Есть в таблице, нет на схеме
11JMN11CT001 ----- Температура на выходе из теплообменника 11JMN10AC001 / Temperature at heat exchanger 11JMN10AC001 outlet ----- T JMN10AC001 / T JMN10AC001 | Есть в таблице, нет на схеме
11JMN11CT002A ----- Температура подшипника двигателя со стороны насоса 11JMN11AP001 / Temperature of motor bearing on pump 11JMN11AP001 side ----- T ПОДШИП ДВИГАТЕЛЯ / T MTR BRG | Есть в таблице, нет на схеме
11JMN11CT003A ----- Температура подшипника двигателя со стороны свободного конца вала / Temperature of motor bearing on free shaft end side ----- T ПОДШИП ДВИГАТЕЛЯ / T MTR BRG | Есть в таблице, нет на схеме
11JMN11CT003B ----- Температура подшипника двигателя со стороны свободного конца вала / Temperature of motor bearing on free shaft end side ----- T ПОДШИП ДВИГАТЕЛЯ / T MTR BRG | Есть в таблице, нет на схеме
11JMN11CT004B ----- Температура обмотки двигателя: фаза U / Temperature of motor winding: phase U ----- Т ОБМ ДВИГ Ф U / T MTR WIND, Ph U | Есть в таблице, нет на схеме
11JMN11CT005A ----- Температура обмотки двигателя: фаза V / Temperature of motor winding: phase V ----- Т ОБМ ДВИГ Ф V / T MTR WIND, Ph V | Есть в таблице, нет на схеме
11JMN11CT005B ----- Температура обмотки двигателя: фаза V / Temperature of motor winding: phase V ----- Т ОБМ ДВИГ Ф V / T MTR WIND, Ph V | Есть в таблице, нет на схеме
11JMN11CT006B ----- Температура обмотки двигателя: фаза W / Temperature of motor winding: phase W ----- Т ОБМ ДВИГ Ф W / T MTR WIND, Ph W | Есть в таблице, нет на схеме
11JMN12CF001A ----- Расход насоса 11JMN11AP001 / Flowrate of pump 11JMN11AP001 ----- F JMN11AP001 / F JMN11AP001 | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
11JMN12CF001C ----- Расход насоса 11JMN11AP001 / Flowrate of pump 11JMN11AP001 ----- F JMN11AP001 / F JMN11AP001 | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
11JMN12CF051 ----- Расход насоса 11JMN11AP001 / Flowrate of pump 11JMN11AP001 ----- F JMN11AP001 / F JMN11AP001 | Есть в таблице, нет на схеме
11JMN12CQ001 ----- Концентрация борной кислоты в трубопроводе подачи воды в БВ / Boric acid concentration in water supply pipeline to FP ----- Q БВ / Q FP | Есть в таблице, нет на схеме
11JMN14CL001 ----- Контроль появления влаги в канале 1 / Moisture detection in train 1 ----- L В КАНАЛЕ 1 / L in TRAIN 1 | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
11JMN22CL001B ----- Уровень в баке запаса раствора реагентов 11JMN22BB001 / Level in chemical agent solution storage tank 11JMN22BB001 ----- L JMN22BB001 / L JMN22BB001 | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
11JMN22CL001C ----- Уровень в баке запаса раствора реагентов 11JMN22BB001 / Level in chemical agent solution storage tank 11JMN22BB001 ----- L JMN22BB001 / L JMN22BB001 | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
12JMN31CP001A ----- Давление на всасе насоса 12JMN31AP001 / Pressure at suction side of pump 12JMN31AP001 ----- ВСАС JMN31AP001 / SUCT JMN31AP001 | Есть в таблице, нет на схеме
12JMN31CP001B ----- Давление на всасе насоса 12JMN31AP001 / Pressure at suction side of pump 12JMN31AP001 ----- ВСАС JMN31AP001 / SUCT JMN31AP001 | Есть в таблице, нет на схеме
12JMN31CT002A ----- Температура подшипника двигателя со стороны насоса 12JMN31AP001 / Temperature of motor bearing on pump 12JMN31AP001 side ----- T ПОДШИП ДВИГАТЕЛЯ / T MTR BRG | Есть в таблице, нет на схеме
12JMN31CT002B ----- Температура подшипника двигателя со стороны насоса 12JMN31AP001 / Temperature of motor bearing on pump 12JMN31AP001 side ----- T ПОДШИП ДВИГАТЕЛЯ / T MTR BRG | Есть в таблице, нет на схеме
12JMN31CT003B ----- Температура подшипника двигателя со стороны свободного конца вала / Temperature of motor bearing on free shaft end side ----- T ПОДШИП ДВИГАТЕЛЯ / T MTR BRG | Есть в таблице, нет на схеме
12JMN31CT004A ----- Температура обмотки двигателя: фаза U / Temperature of motor winding: phase U ----- Т ОБМ ДВИГ Ф U / T MTR WIND, Ph U | Есть в таблице, нет на схеме
12JMN31CT005A ----- Температура обмотки двигателя: фаза V / Temperature of motor winding: phase V ----- Т ОБМ ДВИГ Ф V / T MTR WIND, Ph V | Есть в таблице, нет на схеме
12JMN31CT005B ----- Температура обмотки двигателя: фаза V / Temperature of motor winding: phase V ----- Т ОБМ ДВИГ Ф V / T MTR WIND, Ph V | Есть в таблице, нет на схеме
12JMN31CT006A ----- Температура обмотки двигателя: фаза W / Temperature of motor winding: phase W ----- Т ОБМ ДВИГ Ф W / T MTR WIND, Ph W | Есть в таблице, нет на схеме
12JMN32CF001A ----- Расход насоса 12JMN31AP001 / Flowrate of pump 12JMN31AP001 ----- F JMN31AP001 / F JMN31AP001 | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
12JMN32CF001B ----- Расход насоса 12JMN31AP001 / Flowrate of pump 12JMN31AP001 ----- F JMN31AP001 / F JMN31AP001 | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
12JMN32CF051 ----- Расход насоса 12JMN31AP001 / Flowrate of pump 12JMN31AP001 ----- F JMN31AP001 / F JMN31AP001 | Есть в таблице, нет на схеме
12JMN32CP001 ----- Давление на напоре насоса 12JMN31AP001 / Pressure at discharge side of pump 12JMN31AP001 ----- НАПОР JMN31AP001 / DSCH JMN31AP001 | Есть в таблице, нет на схеме
12JMN34CL001 ----- Контроль появления влаги в канале 2 / Moisture detection in train 2 ----- L В КАНАЛЕ 2 / L in TRAIN 2 | Есть в таблице, нет на схеме
12JMN42CL001A ----- Уровень в баке запаса раствора реагентов 12JMN42BB001 / Level in chemical agent solution storage tank 12JMN42BB001 ----- L JMN42BB001 / L JMN42BB001 | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
12JMN42CL001C ----- Уровень в баке запаса раствора реагентов 12JMN42BB001 / Level in chemical agent solution storage tank 12JMN42BB001 ----- L JMN42BB001 / L JMN42BB001 | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме