## 1
Значение | Статус
Краткое наименование | Есть в таблице, нет на схеме
11JNB10AA001 | Совпадает
11JNB10AA002 | Совпадает
11JNB10AA003 | Совпадает
11JNB11AA001 ----- Арматура запорная на всасе насоса аварийного расхолаживания / Shutoff valve at emergency cooldown pump suction ----- ВСАС JNB11AP001 / SUCT JNB11AP001 | Есть в таблице, нет на схеме
11JNB11AA002 | Совпадает
11JNB11AA003 | Совпадает
11JNB13AA001 | Совпадает
11JNB13AA002 | Совпадает
nan | Есть в таблице, нет на схеме
11JNB14AA001 | Совпадает
11JNB20AA001 | Совпадает
11JNB20AA002 | Совпадает
nan | Есть в таблице, нет на схеме
11JNB21AA001 | Совпадает
11JNB21AA002 | Совпадает
11JNB21AA003 | Совпадает
nan | Есть в таблице, нет на схеме
12JNB30AA002 | Совпадает
12JNB30AA003 | Совпадает
12JNB31AA001 | Совпадает
12JNB31AA002 | Совпадает
12JNB31AA003 | Совпадает
12JNB33AA001 | Совпадает
12JNB33AA002 | Совпадает
12JNB33AA003 ----- Арматура запорная на т-де возврата конденсата пара в ПГ3 / Shutoff valve in steam condensate return pipeline to SG3 ----- ВОЗВРАТ КОНД-Т В ПГ3 / COND RETURN to SG3 | Есть в таблице, нет на схеме
12JNB34AA001 | Совпадает
nan | Есть в таблице, нет на схеме
12JNB40AA002 | Совпадает
12JNB40AA003 | Совпадает
12JNB41AA001 | Совпадает
nan | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
12JNB41AA201 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB13CF001A | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB30CT004 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB13CF001B | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB31CP001A | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB31CT001C | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB12CF001B | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB40AA001 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB32CP001 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB11CT001A | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB33CT001A | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB31CT001B | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB13CT001B | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB21CT001B | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB10CP011 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB10CL001A | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB41CF001B | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB10CP010 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB41CT001B | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB33CF001B | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB12AA201 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB41AA002 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB33CT002 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB11CT001C | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB11CT001B | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB11CP001A | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB41CF001C | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB30CP010 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB13CF001C | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB32CF001C | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB11CP001B | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB12CF001A | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB31CT001A | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB30CP011 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB41CT002 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB41CF001A | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB33CF001A | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB21CF001A | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB41CT001A | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB21CF001C | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB33CT001B | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB13CT002 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB33CF001C | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB12CF001C | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB13AA003 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB30CL001B | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB32CF001A | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB30CL001A | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB21CT001A | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB21CF001B | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB21CT002 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB12CP001 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB20AA003 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB10CT004 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB10CL001B | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB31CP001B | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB33AA201 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB21AA201 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB13AA201 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB10CL002 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB32AA201 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB41AA003 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB13CT001A | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB30AA001 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB30CL002 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB11AP001 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB31AP001 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB11AA201 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB30AA117 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB11CT012A | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB11CT012B | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB11CT013A | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB11CT014B | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB11CT013B | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB11CT014A | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB31CT012A | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB31CT012B | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB31CT014B | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB31CT013A | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB31CT013B | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB31CT014A | Есть на схеме, нет в таблице

## 2
Значение | Статус
Краткое наименование | Есть в таблице, нет на схеме
11JNB12AA201 | Совпадает
11JNB13AA201 | Совпадает
11JNB21AA201 | Совпадает
12JNB32AA201 | Совпадает
12JNB33AA201 | Совпадает
12JNB41AA201 | Совпадает
12JNB30AA003 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB10AA003 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB10AA001 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB20AA001 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB13CF001A | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB30CT004 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB13CF001B | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB21AA002 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB31CP001A | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB31AA002 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB31CT001C | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB12CF001B | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB40AA001 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB32CP001 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB11CT001A | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB21AA003 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB33CT001A | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB31CT001B | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB13CT001B | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB13AA001 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB21CT001B | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB10CP011 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB10CL001A | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB41CF001B | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB10CP010 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB41CT001B | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB33CF001B | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB33AA002 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB41AA002 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB33CT002 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB11CT001C | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB11CT001B | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB11CP001A | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB41CF001C | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB30CP010 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB33AA001 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB13CF001C | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB14AA001 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB13AA002 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB32CF001C | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB11CP001B | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB12CF001A | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB34AA001 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB31CT001A | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB30CP011 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB41CT002 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB41CF001A | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB33CF001A | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB21CF001A | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB41CT001A | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB21CF001C | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB33CT001B | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB13CT002 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB20AA002 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB33CF001C | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB41AA001 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB12CF001C | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB13AA003 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB30CL001B | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB32CF001A | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB21AA001 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB30CL001A | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB21CT001A | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB31AA003 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB10AA002 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB21CF001B | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB21CT002 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB31AA001 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB40AA002 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB12CP001 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB20AA003 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB10CT004 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB10CL001B | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB31CP001B | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB40AA003 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB11AA002 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB10CL002 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB41AA003 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB13CT001A | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB11AA003 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB30AA001 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB30CL002 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB30AA002 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB11AP001 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB31AP001 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB11AA201 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB30AA117 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB11CT012A | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB11CT012B | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB11CT013A | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB11CT014B | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB11CT013B | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB11CT014A | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB31CT012A | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB31CT012B | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB31CT014B | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB31CT013A | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB31CT013B | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB31CT014A | Есть на схеме, нет в таблице

## 3
Значение | Статус
10JNB10CT004 | Совпадает
10JNB13CT002 | Совпадает
10JNB21CT002 | Совпадает
10JNB33CT002 | Совпадает
10JNB41CT002 | Совпадает
nan | Есть в таблице, нет на схеме
11JNB10CL001B | Совпадает
nan | Есть в таблице, нет на схеме
11JNB10CL002 | Совпадает
11JNB10CP011 | Совпадает
11JNB11CP001A | Совпадает
nan | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
11JNB11CT001A | Совпадает
nan | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
11JNB11CT001C | Совпадает
nan | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
11JNB11CT012B | Совпадает
11JNB11CT013A | Совпадает
11JNB11CT014A | Совпадает
11JNB11CT014B | Совпадает
nan | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
11JNB12CF001B | Совпадает
nan | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
11JNB12CF001C | Совпадает
nan | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
11JNB13CF001A | Совпадает
11JNB13CF001B | Совпадает
11JNB13CF001C | Совпадает
11JNB13CT001B | Совпадает
11JNB21CF001A | Совпадает
11JNB21CF001B | Совпадает
11JNB21CF001C | Совпадает
11JNB21CT001B | Совпадает
12JNB30CL001A | Совпадает
nan | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
12JNB30CL002 | Совпадает
12JNB30CP010 | Совпадает
12JNB31CP001A | Совпадает
nan | Есть в таблице, нет на схеме
12JNB31CP001B | Совпадает
nan | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
12JNB31CT001B | Совпадает
nan | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
12JNB31CT012A | Совпадает
12JNB31CT013A | Совпадает
12JNB31CT013B | Совпадает
12JNB31CT014B | Совпадает
12JNB32CF001A | Совпадает
nan | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
12JNB32CF001C | Совпадает
nan | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
12JNB32CP001 | Совпадает
12JNB33CF001B | Совпадает
12JNB33CF001C | Совпадает
12JNB33CT001A | Совпадает
12JNB33CT001B | Совпадает
12JNB41CF001B | Совпадает
12JNB41CF001C | Совпадает
12JNB41CT001A | Совпадает
12JNB41CT001B | Совпадает
12JNB30AA003 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB10AA003 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB41AA201 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB10AA001 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB20AA001 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB30CT004 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB21AA002 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB31AA002 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB31CT001C | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB40AA001 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB21AA003 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB13AA001 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB10CL001A | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB10CP010 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB12AA201 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB33AA002 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB41AA002 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB11CT001B | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB33AA001 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB14AA001 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB13AA002 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB11CP001B | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB12CF001A | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB34AA001 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB31CT001A | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB30CP011 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB41CF001A | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB33CF001A | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB20AA002 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB41AA001 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB13AA003 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB30CL001B | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB21AA001 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB21CT001A | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB31AA003 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB10AA002 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB31AA001 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB40AA002 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB12CP001 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB20AA003 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB40AA003 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB33AA201 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB21AA201 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB11AA002 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB13AA201 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB32AA201 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB41AA003 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB13CT001A | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB11AA003 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB30AA001 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB30AA002 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB11AP001 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB31AP001 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB11AA201 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB30AA117 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB11CT012A | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB11CT013B | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB31CT012B | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB31CT014A | Есть на схеме, нет в таблице