## 1
Значение | Статус
Краткое наименование | Есть в таблице, нет на схеме
10QUK01AA001 ----- Арматура запорная на входе в теплообменник отбора проб 10QUK01AA001 / Shutoff valve at inlet of sampling heat exchanger 10QUK01AC001 ----- ВХОД 10QUK01AС001 / INLET 10QUK01AC001 | Есть в таблице, нет на схеме
10QUK01AA002 ----- Арматура запорная на трубопроводе контрольного дренажа / Shutoff valve in bleed drain pipeline ----- КОНТР ДРЕНАЖ / BLEED DRAIN | Есть в таблице, нет на схеме
10QUK04AA001 ----- Арматура запорная на входе в теплообменник отбора проб 10QUK04AA001 / Shutoff valve at inlet of sampling heat exchanger 10QUK04AC001 ----- ВХОД 10QUK04AС001 / INLET 10QUK04AC001 | Есть в таблице, нет на схеме
10QUK04AA002 ----- Арматура запорная на трубопроводе контрольного дренажа / Shutoff valve in bleed drain pipeline ----- КОНТР ДРЕНАЖ / BLEED DRAIN | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
10QUK07AA002 ----- Арматура запорная на трубопроводе контрольного дренажа / Shutoff valve in bleed drain pipeline ----- КОНТР ДРЕНАЖ / BLEED DRAIN | Есть в таблице, нет на схеме
10QUK10AA001 ----- Арматура запорная на входе в теплообменник отбора проб 10QUK10AA001 / Shutoff valve at inlet of sampling heat exchanger 10QUK10AC001 ----- ВХОД 10QUK10AС001 / INLET 10QUK10AC001 | Есть в таблице, нет на схеме
10QUK10AA002 ----- Арматура запорная на трубопроводе контрольного дренажа / Shutoff valve in bleed drain pipeline ----- КОНТР ДРЕНАЖ / BLEED DRAIN | Есть в таблице, нет на схеме
10QUK31AA001 ----- Арматура запорная на напоре насоса-дозатора 10QUK30AP001 / Shutoff valve at discharge of metering pump 10QUK30AP001 ----- НАПОР QUK30AP001 / DISCH QUK30AP001 | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
11QUK02AA801 ----- Арматура запорная быстродействующая на выходе из гермозоны / Fast- acting shutoff valve at exit from containment ----- ВЫХОД ИЗ ГЗ / CONTAINMENT EXIT | Есть в таблице, нет на схеме
11QUK05AA801 ----- Арматура запорная быстродействующая на выходе из гермозоны / Fast- acting shutoff valve at exit from containment ----- ВЫХОД ИЗ ГЗ / CONTAINMENT EXIT | Есть в таблице, нет на схеме
11QUK08AA801 ----- Арматура запорная быстродействующая на выходе из гермозоны / Fast- acting shutoff valve at exit from containment ----- ВЫХОД ИЗ ГЗ / CONTAINMENT EXIT | Есть в таблице, нет на схеме
11QUK11AA801 ----- Арматура запорная быстродействующая на выходе из гермозоны / Fast- acting shutoff valve at exit from containment ----- ВЫХОД ИЗ ГЗ / CONTAINMENT EXIT | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
12QUK05AA802 ----- Арматура запорная быстродействующая на выходе из гермозоны / Fast- acting shutoff valve at entry to containment ----- ВХОД В ГЗ / CONTAINMENT ENTRY | Есть в таблице, нет на схеме
12QUK08AA802 ----- Арматура запорная быстродействующая на выходе из гермозоны / Fast- acting shutoff valve at entry to containment ----- ВХОД В ГЗ / CONTAINMENT ENTRY | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме