## CommonList
Перечень алгоритмов
Перечень алгоритмов
Идентификатор | Наименование алгоритма | Краткое наименование | Категория функции | Уровни ГЭЗ | Примечание
10JMN61EE001 | Включение насоса 10JMN61AP001/ Activation of pump 10JMN61AP001 | ВКЛ JMN61AP001/ JMN61AP001 ON | B | 1,2
10JMN61EH001 | Расход насоса 10JMN61AP001 меньше 280 м3/ч/ Flowrate of pump 10JMN61AP001 is less than 280 m3/h | F JMN61AP<280 м^3/ч/ F JMN61AP<280 m3/h | B | 1,2
10JMN61EH002 | Расход насоса 10JMN61AP001 меньше 50 м3/ч/ Flowrate of pump 10JMN61AP001 is less than 50 m3/h | F JMN61AP<50 м^3/ч/ F JMN61AP<50 m3/h | B | 1,2
10JMN61EH003 | Давление на напоре насоса 20JMN61AP001 меньше 0.9 МПа/ Pressure at pump 20JMN61AP001 head is less than 0.9 MPa | P JMN61AP<0.9 МПа/ P JMN61AP<0.9 MPa | B | 1,2
10JMN61EZ001 | Отключение насоса 10JMN61AP001 по внутренним защитам/ Disconnection of pump 10JMN61AP001 by internal protections | ОТКЛ JMN61AP001/ JMN61AP001 OFF | B | 1,2
10JMN62EE001 | Открытие арматуры 10JMN62AA001/ Opening of valve 10JMN62AA001 | ОТКР JMN62AA001/ OPEN JMN62AA001 | B | 1,2
10JMN62EE002 | Закрытие арматуры 20JMN62AA001/ Closing of valve 20JMN62AA001 | ЗАКР JMN62AA001/ CLOS JMN62AA001 | B | 1,2
11JMN10EE001 | Поддержание температуры в БВ/ FP temperature maintenance | ПОДДЕРЖ T В БВ/ MAINTAIN T in FP | B | 1,2
11JMN10EH001 | Сигнализация по параметрам бака и насоса/ Alarm system on tank and pump parameters | ПАРАМЕТ БАК И НАСОС/ PMP AND TANK PARAM | C | 1,2
11JMN11EE001 | Включение насоса 11JMN11AP001/ Activation of pump 11JMN11AP001 | ВКЛ JMN11AP001/ JMN11AP001 ON | B | 1,2
11JMN11EE002 | Отключение насоса 11JMN11AP001/ PMP 11JMN11AP001 OFF | ОТКЛ JMN11AP001/ JMN11AP001 OFF | B | 1,2
11JMN11EH001 | Расход насоса 11JMN11AP001 меньше 280 м^3/ч/ Flowrate of pump 11JMN11AP001 is less than 280 m3/h | F JMN11AP<280 м^3/ч/ F JMN11AP<280 m3/h | B | 1,2
11JMN11EH002 | Расход насоса 11JMN11AP001 меньше 50 м^3/ч/ Flowrate of pump 11JMN11AP001 is less than 50 m3/h | F JMN11AP<50 м^3/ч/ F JMN11AP<50 m3/h | B | 1,2
11JMN11EH003 | Давление на напоре насоса 11JMN11AP001 меньше 0.9 МПа/ Pressure at pump 11JMN11AP001 head is less than 0.9 MPa | P JMN11AP<0.9 МПа/ P JMN11AP<0.9 MPa | B | 1,2
11JMN11EZ001 | Отключение насоса 11JMN11AP001 по внутренним защитам/ Disconnection of pump 11JMN11AP001 by internal protections | ОТКЛ JMN11AP001/ JMN11AP001 OFF | B | 1,2
11JMN13EE001 | Открытие арматуры 11JMN13AA001/ Opening of valve 11JMN13AA001 | ОТКР JMN13AA001/ OPEN JMN13AA001 | B | 1,2
11JMN13EE002 | Закрытие арматуры 11JMN13AA001/ Closing of valve 11JMN13AA001 | ЗАКР JMN13AA001/ CLOS JMN13AA001 | B | 1,2
11JMN14EE001 | Открытие арматуры 11JMN14AA001/ Opening of valve 11JMN14AA001 | ОТКР JMN14AA001/ OPEN JMN14AA001 | C | 1,2
11JMN14EE002 | Закрытие арматуры 11JMN14AA001/ Closing of valve 11JMN14AA001 | ЗАКР JMN14AA001/ CLOS JMN14AA001 | C | 1,2
11JMN20EE001 | Открытие арматуры 11JMN20AA001/ Opening of valve 11JMN20AA001 | ОТКР JMN20AA001/ OPEN JMN20AA001 | C | 1,2
11JMN20EE002 | Закрытие арматуры 11JMN20AA001/ Closing of valve 11JMN20AA001 | ЗАКР JMN20AA001/ CLOS JMN20AA001 | C | 1,2
11JMN20EE003 | Открытие арматуры 11JMN20AA001/ Opening of valve 11JMN20AA001 | ОТКР JMN20AA001/ OPEN JMN20AA001 | C | 1,2
11JMN22EE001 | Закрытие арматуры 11JMN22AA001/ Closing of valve 11JMN22AA001 | ЗАКР JMN22AA001/ CLOS JMN22AA001 | C | 1,2
11JMN22EE002 | Открытие арматуры 11JMN22AA001/ Opening of valve 11JMN22AA001 | ОТКР JMN22AA001/ OPEN JMN22AA001 | C | 1,2
12JMN30EE001 | Поддержание температуры в БВ/ FP temperature maintenance | ПОДДЕРЖ T В БВ/ MAINTAIN T in FP | B | 1,2
12JMN30EH001 | Сигнализация по параметрам бака и насоса/ Alarm system on tank and pump parameters | ПАРАМЕТ БАК И НАСОС/ PMP AND TANK PARAM | C | 1,2
12JMN31EE001 | Включение насоса 12JMN31AP001/ Activation of pump 12JMN31AP001 | ВКЛ JMN31AP001/ JMN31AP001 ON | B | 1,2
12JMN31EE002 | Отключение насоса 12JMN31AP001/ PMP 12JMN31AP001 OFF | ОТКЛ JMN31AP001/ JMN31AP001 OFF | B | 1,2
12JMN31EH001 | Расход насоса 12JMN31AP001 меньше 280 м^3/ч/ Flowrate of pump 12JMN31AP001 is less than 280 m3/h | F JMN31AP<280 м^3/ч/ F JMN31AP<280 m3/h | B | 1,2
12JMN31EH002 | Расход насоса 12JMN31AP001 меньше 50 м^3/ч/ Flowrate of pump 12JMN31AP001 is less than 50 m3/h | F JMN31AP<50 м^3/ч/ F JMN31AP<50 m3/h | B | 1,2
12JMN31EH003 | Давление на напоре насоса 12JMN31AP001 меньше 0.9 МПа/ Pressure at pump 12JMN31AP001 head is less than 0.9 MPa | P JMN31AP<0.9 МПа/ P JMN31AP<0.9 MPa | B | 1,2
12JMN31EZ001 | Отключение насоса 12JMN31AP001 по внутренним защитам/ Disconnection of pump 12JMN31AP001 by internal protections | ОТКЛ JMN31AP001/ JMN31AP001 OFF | B | 1,2
12JMN33EE001 | Открытие арматуры 12JMN33AA001/ Opening of valve 12JMN33AA001 | ОТКР JMN33AA001/ OPEN JMN33AA001 | B | 1,2
12JMN33EE002 | Закрытие арматуры 12JMN33AA001/ Closing of valve 12JMN33AA001 | ЗАКР JMN33AA001/ CLOS JMN33AA001 | B | 1,2
12JMN34EE001 | Открытие арматуры 12JMN34AA001/ Opening of valve 12JMN34AA001 | ОТКР JMN34AA001/ OPEN JMN34AA001 | C | 1,2
12JMN34EE002 | Закрытие арматуры 12JMN34AA001/ Closing of valve 12JMN34AA001 | ЗАКР JMN34AA001/ CLOS JMN34AA001 | C | 1,2
12JMN40EE001 | Открытие арматуры 12JMN40AA001/ Opening of valve 12JMN40AA001 | ОТКР JMN40AA001/ OPEN JMN40AA001 | C | 1,2
12JMN40EE002 | Закрытие арматуры 12JMN40AA001/ Closing of valve 12JMN40AA001 | ЗАКР JMN40AA001/ CLOS JMN40AA001 | C | 1,2
12JMN40EE003 | Открытие арматуры 12JMN40AA001/ Opening of valve 12JMN40AA001 | ОТКР JMN40AA001/ OPEN JMN40AA001 | C | 1,2
12JMN42EE001 | Закрытие арматуры 12JMN42AA001/ Closing of valve 12JMN42AA001 | ЗАКР JMN42AA001/ CLOS JMN42AA001 | C | 1,2
12JMN42EE002 | Открытие арматуры 12JMN42AA001/ Opening of valve 12JMN42AA001 | ОТКР JMN42AA001/ OPEN JMN42AA001 | C | 1,2