## CommonList
Перечень оборудования
KKS Код / KKS Kod | Полное наименование / Designation | Параметры / Design data | Примечание / Note
10JMN60AC001 | Теплообменник дополнительного охлаждения бассейна выдержки Heat exchanger for auxiliary cooling fuel pool | N = 19.2 MW F = 359 m^2 Gг = 475 ton/hr Gн = 475 ton/hr
10JMN61AP001 | Электронасосный агрегат дополнительного охлаждения бассейна выдержки Electric pump set for auxiliary cooling fuel pool | H = 0.8 MPag Q = 430 m^3/hr Qмакс = 500 m^3/hr Hмин = 0.75 MPag Qмин = 68 m^3/hr Hмакс = 1.7 MPag T = 130 C