## CommonList
Перечень сигналов
Перечень сигналов
Идентификатор | Краткое наименование | Значение уставки | Единица измерени я | Код алгоритма | Место предоставления сигнализации на табло | Место предоставления сигнализации на PC | Код важности сигнала
10JNB51CP001XH02 | P В МПП/ P in IGC | 1.96 | MPa | - | - | БПУ-РО | YP02
10JNB51CP002XH02 | P В МПП/ P in IGC | 1.96 | MPa | - | - | БПУ-РО | YP02
10JNB51CU001XH03 | ТЕЧЬ 11JNB51AC001/ LEAK 11JNB51AC001 | 50000 | l/min |  | - | БПУ-РО | YP02
10JNB51CU002XH03 | ТЕЧЬ 11JNB51AC001/ LEAK 11JNB51AC001 | 50000 | l/min |  | - | БПУ-РО | YP02
10JNB52CP001XH02 | P В МПП/ P in IGC | 1.96 | MPa | - | - | БПУ-РО | YP02
10JNB52CP002XH02 | P В МПП/ P in IGC | 1.96 | MPa | - | - | БПУ-РО | YP02
10JNB52CU001XH03 | ТЕЧЬ 11JNB52AC001/ LEAK 11JNB52AC001 | 50000 | l/min |  | - | БПУ-РО | YP02
10JNB52CU002XH03 | ТЕЧЬ 11JNB52AC001/ LEAK 11JNB52AC001 | 50000 | l/min |  | - | БПУ-РО | YP03
10JNB61CP001XH02 | P В МПП/ P in IGC | 1.96 | MPa | - | - | БПУ-РО | YP02
10JNB61CP002XH02 | P В МПП/ P in IGC | 1.96 | MPa | - | - | БПУ-РО | YP02
10JNB61CU001XH03 | ТЕЧЬ 11JNB61AC001/ LEAK 11JNB61AC001 | 50000 | l/min |  | - | БПУ-РО | YP02
10JNB61CU002XH03 | ТЕЧЬ 11JNB61AC001/ LEAK 11JNB61AC001 | 50000 | l/min |  | - | БПУ-РО | YP02
10JNB62CP001XH02 | P В МПП/ P in IGC | 1.96 | MPa | - | - | БПУ-РО | YP02
10JNB62CP002XH02 | P В МПП/ P in IGC | 1.96 | MPa | - | - | БПУ-РО | YP02
10JNB62CU001XH03 | ТЕЧЬ 11JNB62AC001/ LEAK 11JNB62AC001 | 50000 | l/min |  | - | БПУ-РО | YP02
10JNB62CU002XH03 | ТЕЧЬ 11JNB62AC001/ LEAK 11JNB62AC001 | 50000 | l/min |  | - | БПУ-РО | YP02
10JNB71CP001XH02 | P В МПП/ P in IGC | 1.96 | MPa | - | - | БПУ-РО | YP02
10JNB71CP002XH02 | P В МПП/ P in IGC | 1.96 | MPa | - | - | БПУ-РО | YP02
10JNB71CU001XH03 | ТЕЧЬ 12JNB71AC001/ LEAK 12JNB71AC001 | 50000 | l/min |  | - | БПУ-РО | YP02
10JNB71CU002XH03 | ТЕЧЬ 12JNB71AC001/ LEAK 12JNB71AC001 | 50000 | l/min |  | - | БПУ-РО | YP02
10JNB72CP001XH02 | P В МПП/ P in IGC | 1.96 | MPa | - | - | БПУ-РО | YP02
10JNB72CP002XH02 | P В МПП/ P in IGC | 1.96 | MPa | - | - | БПУ-РО | YP02
10JNB72CU001XH03 | ТЕЧЬ 12JNB72AC001/ LEAK 12JNB72AC001 | 50000 | l/min |  | - | БПУ-РО | YP02
10JNB72CU002XH03 | ТЕЧЬ 12JNB72AC001/ LEAK 12JNB72AC001 | 50000 | l/min |  | - | БПУ-РО | YP02
10JNB81CP001XH02 | P В МПП/ P in IGC | 1.96 | MPa | - | - | БПУ-РО | YP02
10JNB81CP002XH02 | P В МПП/ P in IGC | 1.96 | MPa | - | - | БПУ-РО | YP02
10JNB81CU001XH03 | ТЕЧЬ 12JNB81AC001/ LEAK 12JNB81AC001 | 50000 | l/min |  | - | БПУ-РО | YP02
10JNB81CU002XH03 | ТЕЧЬ 12JNB81AC001/ LEAK 12JNB81AC001 | 50000 | l/min |  | - | БПУ-РО | YP02
10JNB82CP001XH02 | P В МПП/ P in IGC | 1.96 | MPa | - | - | БПУ-РО | YP02
10JNB82CP002XH02 | P В МПП/ P in IGC | 1.96 | MPa | - | - | БПУ-РО | YP02
10JNB82CU001XH03 | ТЕЧЬ 12JNB82AC001/ LEAK 12JNB82AC001 | 50000 | l/min |  | - | БПУ-РО | YP02
10JNB82CU002XH03 | ТЕЧЬ 12JNB82AC001/ LEAK 12JNB82AC001 | 50000 | l/min |  | - | БПУ-РО | YP02