## CommonList
Перечень оборудования
KKS Код / KKS Kod | Полное наименование / Designation | Параметры / Design data | Примечание / Note
11JNB10AC001 | Теплообменник аварийного расхолаживания ПГ SG emergency cooldown heat exchanger | N = 80000 kW F = 270 m^2 Gг = 130 ton/hr Gн = 2500 ton/hr Qн = 2500 m^3/hr P = 0.6 Mpag
11JNB11AP001 | Насос аварийного расхолаживания ПГ SG emergency cooldown electric pump set | H = 80 mH2O Q = 130 m^3/hr Qмакс = 160 m^3/hr Hмин = 100 mH2O Qмин = 20 m^3/hr Hмакс = 918.1 mH2O
12JNB30AC001 | Теплообменник аварийного расхолаживания ПГ SG emergency cooldown heat exchanger | N = 80000 kW F = 270 m^2 Gг = 130 ton/hr Gн = 2500 ton/hr Qн = 2500 m^3/hr P = 0.6 Mpag