## CommonList
Перечень оборудования
KKS Код / KKS Kod | Полное наименование / Designation | Параметры / Design data | Примечание / Note
12JNB31AP001 | Насос аварийного расхолаживания ПГ SG emergency cooldown electric pump set | H = 80 mH2O Q = 130 m^3/hr Qмакс = 160 m^3/hr Hмин = 100 mH2O Qмин = 20 m^3/hr Hмакс = 918.1 mH2O