## CommonList
Перечень алгоритмов
Перечень алгоритмов
Идентификатор | Наименование алгоритма | Краткое наименование | Категория функции | Уровни ГЭЗ | Примечание
11JND10EH001 | Расход насоса 11JND10AP001 меньше номинального/ Flowrate of pump 11JND10AP001 is less than rated flowrate | P JND10AP001 < НОМ/ P JND10AP001<RATED | C | 1,2
11JND10EZ001 | Отключение насоса 11JND10AP001/ Disconnection of pump 11JND10AP001 | ОТКЛ JND10AР001/ JND10AР001 OFF | C | 1,2
11JND11EE001 | Закрытие арматуры 11JND11AA001/ Closing of valve 11JND11AA001 | ЗАКР АРМ JND11AA001/ CLOS VLV JND11AA001 | C | 1,2
11JND11EE002 | Закрытие арматуры 11JND11AA002 на линии подачи в ХН №1/ Closing of valve 11JND11AA002 in supply line to cold leg 1 | ЗАКР АРМ JNDAA002/ CLOS VLV JNDAA002 | C | 1,2
11JND11EE003 | Открытие арматуры 11JND12,13AA001/ Opening of valves 11JND12, 13AA001 | ОТКР JND12,13AA001/ OPEN JND12,13AA001 | C | 1,2
11JND14EE001 | Закрытие арматуры 11JND14AA001 на линии отвода протечек в систему KTA/ Closing of valve 11JND14AA001 in leak removal line to system KTA | ЗАКР JND14AA001/ CLOS JND14AA001 | C | 1,2
11JND14EE002 | Открытие арматуры 11JND14AA001 на линии отвода протечек в систему KTA/ Opening of valve 11JND14AA001 in leak removal line to system KTA | ОТКР JND14AA001/ OPEN JND14AA001 | C | 1,2
11JND20EH001 | Расход насоса 11JND20AP001 меньше номинального/ Flowrate of pump 11JND20AP001 is less than rated flowrate | P JND20AP001 < НОМ/ P JND20AP001<RATED | C | 1,2
11JND20EZ001 | Отключение насоса 11JND20AP001/ Disconnection of pump 11JND20AP001 | ОТКЛ JND20AР001/ JND20AР001 OFF | C | 1,2
11JND21EE001 | Закрытие арматуры 11JND21AA001/ Closing of valve 11JND21AA001 | ЗАКР АРМ JND21AA001/ CLOS VLV JND21AA001 | C | 1,2
11JND21EE002 | Закрытие арматуры 11JND21AA002 на линии подачи в ХН №2/ Closing of valve 11JND21AA002 in supply line to cold leg 2 | ЗАКР АРМ JND21AA002/ CLOS VLV JND21AA002 | C | 1,2
11JND21EE003 | Открытие арматуры 11JND22,23AA001/ Opening of valves 11JND22, 23AA001 | ОТКР JND22,23AA001/ OPEN JND22,23AA001 | C | 1,2
11JND24EE001 | Закрытие арматуры 11JND24AA001 на линии отвода протечек в систему KTA/ Closing of valve 11JND24AA001 in leak removal line to system KTA | ЗАКР JND24AA001/ CLOS JND24AA001 | C | 1,2
11JND24EE002 | Открытие арматуры 11JND24AA001 на линии отвода протечек в систему KTA/ Opening of valve 11JND24AA001 in leak removal line to system KTA | ОТКР JND24AA001/ OPEN JND24AA001 | C | 1,2
12JND30EH001 | Расход насоса 12JND30AP001 меньше номинального/ Flowrate of pump 12JND30AP001 is less than rated flowrate | P JND30AP001 < НОМ/ P JND30AP001<RATED | C | 1,2
12JND30EZ001 | Отключение насоса 12JND30AP001/ Disconnection of pump 12JND30AP001 | ОТКЛ JND30AР001/ JND30AР001 OFF | C | 1,2
12JND31EE001 | Закрытие арматуры 12JND31AA001/ Closing of valve 12JND31AA001 | ЗАКР JND31AА001/ CLOS JND31AА001 | C | 1,2
12JND31EE002 | Закрытие арматуры 12JND31AA002 на линии подачи в ХН №3/ Closing of valve 12JND31AA002 in supply line to cold leg 3 | ЗАКР JND31AА002/ CLOS JND31AА002 | C | 1,2
12JND31EE003 | Открытие арматуры 12JND32,33AA001/ Opening of valves 12JND32, 33AA001 | ОТКР JND32,33AА001/ OPEN JND32,33AА001 | C | 1,2
12JND34EE001 | Закрытие арматуры 12JND34AA001 на линии отвода протечек в систему KTA/ Closing of valve 12JND34AA001 in leak removal line to system KTA | ЗАКР JND34AА001/ CLOS JND34AА001 | C | 1,2
12JND34EE002 | Открытие арматуры 12JND34AA001 на линии отвода протечек в систему KTA/ Opening of valve 12JND34AA001 in leak removal line to system KTA | ОТКР JND34AА001/ OPEN JND34AА001 | C | 1,2
12JND40EH001 | Расход насоса 12JND40AP001 меньше номинального/ Flowrate of pump 12JND40AP001 is less than rated flowrate | P JND40AP001 < НОМ/ P JND40AP001<RATED | C | 1,2
12JND40EZ001 | Отключение насоса 12JND40AP001/ Disconnection of pump 12JND40AP001 | ОТКЛ JND40AР001/ JND40AР001 OFF | C | 1,2
12JND41EE001 | Закрытие арматуры 12JND41AA001/ Closing of valve 12JND41AA001 | ЗАКР JND41AА001/ CLOS JND41AА001 | C | 1,2
12JND41EE002 | Закрытие арматуры 11JND41AA002 на линии подачи в ХН №4/ Closing of valve 11JND41AA002 in supply line to cold leg 4 | ЗАКР JND41AА002/ CLOS JND41AА002 | C | 1,2
12JND41EE003 | Открытие арматуры 12JND42,43AA001/ Opening of valves 12JND42, 43AA001 | ОТКР JND42,43AА002/ OPEN JND42,43AА002 | C | 1,2
12JND44EE001 | Закрытие арматуры 12JND44AA001 на линии отвода протечек в систему KTA/ Closing of valve 12JND44AA001 in leak removal line to system KTA | ЗАКР JND44AА001/ CLOS JND44AА001 | C | 1,2
12JND44EE002 | Открытие арматуры 12JND44AA001 на линии отвода протечек в систему KTA/ Opening of valve 12JND44AA001 in leak removal line to system KTA | ОТКР JND44AА001/ OPEN JND44AА001 | C | 1,2