## CommonList
Перечень оборудования
KKS Код / KKS Kod | Полное наименование / Designation | Параметры / Design data | Примечание / Note
10QUN40AC001 | Охладитель проб продувочной воды парогенераторов / Steam generators blowdown water samples cooler | Gг = 0.3 ton/hr Pг = 9.0 MPag Tг = 305 C Gн = 10 ton/hr Pн = 1.0 MPag Tн = 100 C | ПА907.00.00.000ТЗ 10QUN-PAA0001