## CommonList
Технологическое задание. Механизмы
Идентификатор | Марка здания, помещения X / Y / Z | Тип электродвигателя | Pном. кВт | Классификация по ОПБ 88/97 | Категория функции | Код алгоритма | Место управления |  | Место представления информации |  | Примечания | Уровни ГЭЗ
|  | Статус заказа | Pпотр. кВт | Канал СБ | Исп. парам. для СЗ |  | Индивидуально | Через АРМ | Индивидуально | Через АРМ
Наименование механизма |  | Код линии резервирования | Род тока | Группа электро снабжения | Защита от перегрузки | [6 empty] | Код системы
Краткое наименование |  | Режим работы | U. В | Питание от АДГУ | Диагностика | [6 empty] | Кол-во раб./рез./рем.
10KTA32AP001 ----- Электронасосный агрегат организованных протечек / Electric pump set for controlled leaks ----- НАСОС ОРГПРОТЕЧЕК / CONTR LEAK PMP | 10UKC 10UKC04R013 1608.49 1823.1 -4.63 | OMEGA 3MGS 200LB2 Закуплено 10KTA30-1 Периодически | 37 20.3 AC 400 | 3Н - II НЭ - | C СРВПЭ + - | 10KTA33EE003 10KTA33EE002 10KTA33EE001 10KTA32EZ001 10KTA32EH001 10KTA32EE001 10KTA30ED001 | ОМС-РО | БПУ-РО, РПУ- СНЭ | ОМС-РО | БПУ-РО, РПУ- СНЭ |  | 1,2 10KTA 1/1/0
10KTA35EE003 10KTA35EE002 10KTA35EE001 10KTA34EZ001 10KTA34EH001 10KTA34EE001 10KTA30ED001