## CommonList
Технологическое задание. Регулирующая арматура
Идентификатор | Марка здания, помещения X / Y / Z | Способ управления | Pном, кВт | Уплотн. закрытие | Классификация по ОПБ 88/97 | Категория функции | Код алгоритма | Место управления |  | Место представления информации |  | Примечания | Уровни ГЭЗ
|  | Тип привода | t полн хода,с |  | Канал СБ | Исп. парам. для СЗ |  | Индивидуально | Через АРМ | Индивидуально | Через АРМ
Наименование арматуры |  | Код линии резервирования | Род тока | Статус заказа | Группа электроснабже ния | Диагностика | [6 empty] | Код системы
Краткое наименование |  | Режим работы | U, В |  | Питание от АДГУ | Код регулятора
10KTA36AA201 ----- Арматура регулирующая на напоре насосов организованных протечек / Control valve in head line of controlled leak pumps ----- НАПОР НАСОСОВ KTA / PMP HEAD KTA | 10UKC 10UKC04R013 1609.92 1817.23 -2.34 | Электропривод / Motor drive SARI 07.5-F10С- 5,6-10.1-4,2-6G- 9G-DUO-12.E (1,0 кОм)-SH-148-G- 11-TPA00R1AE- 0A0-00 - Периодически | 0.04 45 AC 380 | - Закуплено | 3Н / 3N - II НЭ - | C СРВПЭ + 10KTA36DL0 01 |  | ОМС-РО | БПУ-РО, РПУ- СНЭ | ОМС-РО | БПУ-РО, РПУ- СНЭ |  | 1,2 10KTA
10KTA36AA202 ----- Арматура регулирующая на напоре насосов организованных протечек / Control valve in head line of controlled leak pumps ----- НАПОР НАСОСОВ KTA / PMP HEAD KTA | 10UKC 10UKC04R013 1609.84 1817.51 -2.43 | Электропривод / Motor drive Э/П - Периодически | 0.025 68 AC 380 | - Закуплено | 3Н / 3N - II НЭ - | C СРВПЭ + 10KTA36DL0 02 | - | ОМС-РО | БПУ-РО, РПУ- СНЭ | ОМС-РО | БПУ-РО, РПУ- СНЭ |  | 1,2 10KTA