## CommonList
Перечень оборудования
KKS Код / KKS Kod | Полное наименование / Designation | Параметры / Design data | Примечание / Note
10KUA21AC001 | Теплообменник отбора проб / Sample heat exchanger | F = 0.237 m^2 | ПА813.00.00.000ТЗ
10KUA23AC001 | Теплообменник отбора проб / Sample heat exchanger | F = 0.237 m^2 | ПА813.00.00.000ТЗ
10KUA26AT001 | Камера отбора проб / Sampling chamber | V = 0.15 m^3 T = 90 C | СМ 1614.00.00.00.00.00 ТЗ
10KUA31AC001 | Теплообменник отбора проб / Sample heat exchanger | F = 0.237 m^2 | ПА813.00.00.000ТЗ
10KUA33AC001 | Теплообменник отбора проб / Sample heat exchanger | F = 0.237 m^2 | ПА813.00.00.000ТЗ
10KUA36AT001 | Камера отбора проб / Sampling chamber | V = 0.15 m^3 T = 90 C | СМ 1614.00.00.00.00.00 ТЗ
10KUA38AC001 | Теплообменник отбора проб / Sample heat exchanger | F = 0.237 m^2 | ПА813.00.00.000ТЗ
10KUA46AT001 | Камера отбора проб / Sampling chamber | V = 0.15 m^3 T = 90 C | СМ 1614.00.00.00.00.00 ТЗ
10KUA56AX001 | Модуль отбора и разбавления проб / Module for sample selection and dilution | - | ИТТ / ITR 10KUA-PAA0004