## CommonList
Перечень сигналов
Перечень сигналов
Идентификатор | Краткое наименование | Значение уставки | Единица измерени я | Код алгоритма | Место предоставления сигнализации на табло | Место предоставления сигнализации на PC | Код важности сигнала
10KUA02CT001XH01 | Т ПОСЛЕ 10KUA01AC001/ T d/s 10KUA01AC001 | 50 | C | - | - | БПУ-РО, БПУ-СВО | YP03
10KUA02CT001XH05 | Т ПОСЛЕ 10KUA01AC001/ T d/s 10KUA01AC001 | 55 | C | 10KUA02EZ001 | - | - | YP02
10KUA07CT001XH01 | T ПОСЛЕ 10KUA06AC001/ T d/s 10KUA06AC001 | 50 | C | - | - | БПУ-РО, БПУ-СВО | YP03
10KUA07CT001XH05 | T ПОСЛЕ 10KUA06AC001/ T d/s 10KUA06AC001 | 55 | C | 10KUA07EZ001 | - | - | YP02
10KUA09CT001XH01 | T ПОСЛЕ 10KUA08AC001/ T d/s 10KUA08AC001 | 50 | C | - | - | БПУ-РО, БПУ-СВО | YP03
10KUA09CT001XH05 | T ПОСЛЕ 10KUA08AC001/ T d/s 10KUA08AC001 | 55 | C | 10KUA09EZ001 | - | - | YP02