## CommonList
Технологическое задание. Механизмы
Идентификатор | Марка здания, помещения X / Y / Z | Тип электродвигателя | Pном. кВт | Классификация по ОПБ 88/97 | Категория функции | Код алгоритма | Место управления |  | Место представления информации |  | Примечания | Уровни ГЭЗ
|  | Статус заказа | Pпотр. кВт | Канал СБ | Исп. парам. для СЗ |  | Индивидуально | Через АРМ | Индивидуально | Через АРМ
Наименование механизма |  | Код линии резервирования | Род тока | Группа электро снабжения | Защита от перегрузки | [6 empty] | Код системы
Краткое наименование |  | Режим работы | U. В | Питание от АДГУ | Диагностика | [6 empty] | Кол-во раб./рез./рем.
10KUA12AT001 ----- Камера отбора проб / Sampling chamber ----- КАМ.ОТБ.ПРОБ / SAMP CHAMB | 10UKC 10UKC22R029 1621.13 1791.85 13.02 | без э/д Закуплено - Периодически | 1.2 - AC 220 | 3Н - III - | NC - - - | - | - | - | - | - | Электропитание требуется для устройства освещения и подключения переносных электроприборов | 1,2 10KUA10 1/0/0
10KUA26AT001 ----- Камера отбора проб / Sampling chamber ----- КАМ.ОТБ.ПРОБ / SAMP CHAMB | 10UKC 10UKC22R029 1618.33 1791.85 13.02 | без э/д Закуплено - Периодически | 1.2 - AC 220 | 3Н - III - | NC - - - | - | - | - | - | - | Электропитание требуется для устройства освещения и подключения переносных электроприборов | 1,2 10KUA10 1/0/0
10KUA36AT001 ----- Камера отбора проб / Sampling chamber ----- КАМ.ОТБ.ПРОБ / SAMP CHAMB | 10UKC 10UKC22R029 1619.73 1791.85 13.02 | без э/д Закуплено - Периодически | 1.2 - AC 220 | 3Н - III - | NC - - - | - | - | - | - | - | Электропитание требуется для устройства освещения и подключения переносных электроприборов | 1,2 10KUA10 1/0/0
10KUA46AT001 ----- Камера отбора проб / Sampling chamber ----- КАМ.ОТБ.ПРОБ / SAMP CHAMB | 10UKC 10UKC22R029 1616.93 1791.85 13.02 | без э/д Закуплено - Периодически | 1.2 - AC 220 | 3Н - III - | NC - - - | - | - | - | - | - | Электропитание требуется для устройства освещения и подключения переносных электроприборов | 1,2 10KUA10 1/0/0
10KUA56AX001 ----- Модуль отбора проб / Sampling module ----- АППО / SAMP MODULE | 10UKA 10UKA18R024 1656.2 1758.3 8.35 | Закуплено - Эпизодически | 38 29.7 AC 380 | 3Н - II САЭ ПДГУ | B САПМ + - | 10KUA56EE001 | - | - | - | - | Требования к конкретному каналу СБ не предъявляются | 1,2,4 10KUA10 1/0/0