## 1
Значение | Статус
Краткое наименование | Есть в таблице, нет на схеме
10JNB51AA001C ----- Исполнительный механизм устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Actuating mechanism of PHRS air dampers remote closing device ----- МОТОР ВОЗВР МЕХ-МА / AM PHRS REM CLOS | Есть в таблице, нет на схеме
10JNB51AA001E ----- Электромагнитная муфта устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Electromagnetic coupling of PHRS air dampers remote closing device ----- ЭЛ.МУФТА ВОЗРВР УСТР / PHRS EL/MAG COUPL | Есть в таблице, нет на схеме
10JNB51AA002C ----- Исполнительный механизм устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Actuating mechanism of PHRS air dampers remote closing device ----- МОТОР ВОЗВР МЕХ-МА / AM PHRS REM CLOS | Есть в таблице, нет на схеме
10JNB51AA002E ----- Электромагнитная муфта устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Electromagnetic coupling of PHRS air dampers remote closing device ----- ЭЛ.МУФТА ВОЗРВР УСТР / PHRS EL/MAG COUPL | Есть в таблице, нет на схеме
10JNB51AA003C ----- Исполнительный механизм устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Actuating mechanism of PHRS air dampers remote closing device ----- МОТОР ВОЗВР МЕХ-МА / AM PHRS REM CLOS | Есть в таблице, нет на схеме
10JNB51AA003D ----- Исполнительный механизм устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Actuating mechanism of PHRS air dampers remote closing device ----- МОТОР ВОЗВР МЕХ-МА / AM PHRS REM CLOS | Есть в таблице, нет на схеме
10JNB51AA003E ----- Электромагнитная муфта устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Electromagnetic coupling of PHRS air dampers remote closing device ----- ЭЛ.МУФТА ВОЗРВР УСТР / PHRS EL/MAG COUPL | Есть в таблице, нет на схеме
10JNB51AA003F ----- Электромагнитная муфта устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Electromagnetic coupling of PHRS air dampers remote closing device ----- ЭЛ.МУФТА ВОЗРВР УСТР / PHRS EL/MAG COUPL | Есть в таблице, нет на схеме
10JNB52AA001C ----- Исполнительный механизм устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Actuating mechanism of PHRS air dampers remote closing device ----- МОТОР ВОЗВР МЕХ-МА / AM PHRS REM CLOS | Есть в таблице, нет на схеме
10JNB52AA001E ----- Электромагнитная муфта устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Electromagnetic coupling of PHRS air dampers remote closing device ----- ЭЛ.МУФТА ВОЗРВР УСТР / PHRS EL/MAG COUPL | Есть в таблице, нет на схеме
10JNB52AA002C ----- Исполнительный механизм устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Actuating mechanism of PHRS air dampers remote closing device ----- МОТОР ВОЗВР МЕХ-МА / AM PHRS REM CLOS | Есть в таблице, нет на схеме
10JNB52AA002E ----- Электромагнитная муфта устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Electromagnetic coupling of PHRS air dampers remote closing device ----- ЭЛ.МУФТА ВОЗРВР УСТР / PHRS EL/MAG COUPL | Есть в таблице, нет на схеме
10JNB52AA003C ----- Исполнительный механизм устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Actuating mechanism of PHRS air dampers remote closing device ----- МОТОР ВОЗВР МЕХ-МА / AM PHRS REM CLOS | Есть в таблице, нет на схеме
10JNB52AA003D ----- Исполнительный механизм устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Actuating mechanism of PHRS air dampers remote closing device ----- МОТОР ВОЗВР МЕХ-МА / AM PHRS REM CLOS | Есть в таблице, нет на схеме
10JNB52AA003E ----- Электромагнитная муфта устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Electromagnetic coupling of PHRS air dampers remote closing device ----- ЭЛ.МУФТА ВОЗРВР УСТР / PHRS EL/MAG COUPL | Есть в таблице, нет на схеме
10JNB52AA003F ----- Электромагнитная муфта устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Electromagnetic coupling of PHRS air dampers remote closing device ----- ЭЛ.МУФТА ВОЗРВР УСТР / PHRS EL/MAG COUPL | Есть в таблице, нет на схеме
10JNB61AA001C ----- Исполнительный механизм устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Actuating mechanism of PHRS air dampers remote closing device ----- МОТОР ВОЗВР МЕХ-МА / AM PHRS REM CLOS | Есть в таблице, нет на схеме
10JNB61AA001E ----- Электромагнитная муфта устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Electromagnetic coupling of PHRS air dampers remote closing device ----- ЭЛ.МУФТА ВОЗРВР УСТР / PHRS EL/MAG COUPL | Есть в таблице, нет на схеме
10JNB61AA002C ----- Исполнительный механизм устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Actuating mechanism of PHRS air dampers remote closing device ----- МОТОР ВОЗВР МЕХ-МА / AM PHRS REM CLOS | Есть в таблице, нет на схеме
10JNB61AA002E ----- Электромагнитная муфта устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Electromagnetic coupling of PHRS air dampers remote closing device ----- ЭЛ.МУФТА ВОЗРВР УСТР / PHRS EL/MAG COUPL | Есть в таблице, нет на схеме
10JNB61AA003C ----- Исполнительный механизм устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Actuating mechanism of PHRS air dampers remote closing device ----- МОТОР ВОЗВР МЕХ-МА / AM PHRS REM CLOS | Есть в таблице, нет на схеме
10JNB61AA003D ----- Исполнительный механизм устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Actuating mechanism of PHRS air dampers remote closing device ----- МОТОР ВОЗВР МЕХ-МА / AM PHRS REM CLOS | Есть в таблице, нет на схеме
10JNB61AA003E ----- Электромагнитная муфта устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Electromagnetic coupling of PHRS air dampers remote closing device ----- ЭЛ.МУФТА ВОЗРВР УСТР / PHRS EL/MAG COUPL | Есть в таблице, нет на схеме
10JNB61AA003F ----- Электромагнитная муфта устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Electromagnetic coupling of PHRS air dampers remote closing device ----- ЭЛ.МУФТА ВОЗРВР УСТР / PHRS EL/MAG COUPL | Есть в таблице, нет на схеме
10JNB62AA001C ----- Исполнительный механизм устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Actuating mechanism of PHRS air dampers remote closing device ----- МОТОР ВОЗВР МЕХ-МА / AM PHRS REM CLOS | Есть в таблице, нет на схеме
10JNB62AA001E ----- Электромагнитная муфта устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Electromagnetic coupling of PHRS air dampers remote closing device ----- ЭЛ.МУФТА ВОЗРВР УСТР / PHRS EL/MAG COUPL | Есть в таблице, нет на схеме
10JNB62AA002C ----- Исполнительный механизм устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Actuating mechanism of PHRS air dampers remote closing device ----- МОТОР ВОЗВР МЕХ-МА / AM PHRS REM CLOS | Есть в таблице, нет на схеме
10JNB62AA002E ----- Электромагнитная муфта устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Electromagnetic coupling of PHRS air dampers remote closing device ----- ЭЛ.МУФТА ВОЗРВР УСТР / PHRS EL/MAG COUPL | Есть в таблице, нет на схеме
10JNB62AA003C ----- Исполнительный механизм устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Actuating mechanism of PHRS air dampers remote closing device ----- МОТОР ВОЗВР МЕХ-МА / AM PHRS REM CLOS | Есть в таблице, нет на схеме
10JNB62AA003D ----- Исполнительный механизм устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Actuating mechanism of PHRS air dampers remote closing device ----- МОТОР ВОЗВР МЕХ-МА / AM PHRS REM CLOS | Есть в таблице, нет на схеме
10JNB62AA003E ----- Электромагнитная муфта устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Electromagnetic coupling of PHRS air dampers remote closing device ----- ЭЛ.МУФТА ВОЗРВР УСТР / PHRS EL/MAG COUPL | Есть в таблице, нет на схеме
10JNB62AA003F ----- Электромагнитная муфта устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Electromagnetic coupling of PHRS air dampers remote closing device ----- ЭЛ.МУФТА ВОЗРВР УСТР / PHRS EL/MAG COUPL | Есть в таблице, нет на схеме
10JNB71AA001C ----- Исполнительный механизм устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Actuating mechanism of PHRS air dampers remote closing device ----- МОТОР ВОЗВР МЕХ-МА / AM PHRS REM CLOS | Есть в таблице, нет на схеме
10JNB71AA001E ----- Электромагнитная муфта устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Electromagnetic coupling of PHRS air dampers remote closing device ----- ЭЛ.МУФТА ВОЗРВР УСТР / PHRS EL/MAG COUPL | Есть в таблице, нет на схеме
10JNB71AA002C ----- Исполнительный механизм устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Actuating mechanism of PHRS air dampers remote closing device ----- МОТОР ВОЗВР МЕХ-МА / AM PHRS REM CLOS | Есть в таблице, нет на схеме
10JNB71AA002E ----- Электромагнитная муфта устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Electromagnetic coupling of PHRS air dampers remote closing device ----- ЭЛ.МУФТА ВОЗРВР УСТР / PHRS EL/MAG COUPL | Есть в таблице, нет на схеме
10JNB71AA003C ----- Исполнительный механизм устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Actuating mechanism of PHRS air dampers remote closing device ----- МОТОР ВОЗВР МЕХ-МА / AM PHRS REM CLOS | Есть в таблице, нет на схеме
10JNB71AA003D ----- Исполнительный механизм устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Actuating mechanism of PHRS air dampers remote closing device ----- МОТОР ВОЗВР МЕХ-МА / AM PHRS REM CLOS | Есть в таблице, нет на схеме
10JNB71AA003E ----- Электромагнитная муфта устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Electromagnetic coupling of PHRS air dampers remote closing device ----- ЭЛ.МУФТА ВОЗРВР УСТР / PHRS EL/MAG COUPL | Есть в таблице, нет на схеме
10JNB71AA003F ----- Электромагнитная муфта устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Electromagnetic coupling of PHRS air dampers remote closing device ----- ЭЛ.МУФТА ВОЗРВР УСТР / PHRS EL/MAG COUPL | Есть в таблице, нет на схеме
10JNB72AA001C ----- Исполнительный механизм устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Actuating mechanism of PHRS air dampers remote closing device ----- МОТОР ВОЗВР МЕХ-МА / AM PHRS REM CLOS | Есть в таблице, нет на схеме
10JNB72AA001E ----- Электромагнитная муфта устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Electromagnetic coupling of PHRS air dampers remote closing device ----- ЭЛ.МУФТА ВОЗРВР УСТР / PHRS EL/MAG COUPL | Есть в таблице, нет на схеме
10JNB72AA002C ----- Исполнительный механизм устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Actuating mechanism of PHRS air dampers remote closing device ----- МОТОР ВОЗВР МЕХ-МА / AM PHRS REM CLOS | Есть в таблице, нет на схеме
10JNB72AA002E ----- Электромагнитная муфта устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Electromagnetic coupling of PHRS air dampers remote closing device ----- ЭЛ.МУФТА ВОЗРВР УСТР / PHRS EL/MAG COUPL | Есть в таблице, нет на схеме
10JNB72AA003C ----- Исполнительный механизм устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Actuating mechanism of PHRS air dampers remote closing device ----- МОТОР ВОЗВР МЕХ-МА / AM PHRS REM CLOS | Есть в таблице, нет на схеме
10JNB72AA003D ----- Исполнительный механизм устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Actuating mechanism of PHRS air dampers remote closing device ----- МОТОР ВОЗВР МЕХ-МА / AM PHRS REM CLOS | Есть в таблице, нет на схеме
10JNB72AA003E ----- Электромагнитная муфта устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Electromagnetic coupling of PHRS air dampers remote closing device ----- ЭЛ.МУФТА ВОЗРВР УСТР / PHRS EL/MAG COUPL | Есть в таблице, нет на схеме
10JNB72AA003F ----- Электромагнитная муфта устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Electromagnetic coupling of PHRS air dampers remote closing device ----- ЭЛ.МУФТА ВОЗРВР УСТР / PHRS EL/MAG COUPL | Есть в таблице, нет на схеме
10JNB81AA001C ----- Исполнительный механизм устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Actuating mechanism of PHRS air dampers remote closing device ----- МОТОР ВОЗВР МЕХ-МА / AM PHRS REM CLOS | Есть в таблице, нет на схеме
10JNB81AA001E ----- Электромагнитная муфта устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Electromagnetic coupling of PHRS air dampers remote closing device ----- ЭЛ.МУФТА ВОЗРВР УСТР / PHRS EL/MAG COUPL | Есть в таблице, нет на схеме
10JNB81AA002C ----- Исполнительный механизм устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Actuating mechanism of PHRS air dampers remote closing device ----- МОТОР ВОЗВР МЕХ-МА / AM PHRS REM CLOS | Есть в таблице, нет на схеме
10JNB81AA002E ----- Электромагнитная муфта устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Electromagnetic coupling of PHRS air dampers remote closing device ----- ЭЛ.МУФТА ВОЗРВР УСТР / PHRS EL/MAG COUPL | Есть в таблице, нет на схеме
10JNB81AA003C ----- Исполнительный механизм устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Actuating mechanism of PHRS air dampers remote closing device ----- МОТОР ВОЗВР МЕХ-МА / AM PHRS REM CLOS | Есть в таблице, нет на схеме
10JNB81AA003D ----- Исполнительный механизм устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Actuating mechanism of PHRS air dampers remote closing device ----- МОТОР ВОЗВР МЕХ-МА / AM PHRS REM CLOS | Есть в таблице, нет на схеме
10JNB81AA003E ----- Электромагнитная муфта устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Electromagnetic coupling of PHRS air dampers remote closing device ----- ЭЛ.МУФТА ВОЗРВР УСТР / PHRS EL/MAG COUPL | Есть в таблице, нет на схеме
10JNB81AA003F ----- Электромагнитная муфта устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Electromagnetic coupling of PHRS air dampers remote closing device ----- ЭЛ.МУФТА ВОЗРВР УСТР / PHRS EL/MAG COUPL | Есть в таблице, нет на схеме
10JNB82AA001C ----- Исполнительный механизм устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Actuating mechanism of PHRS air dampers remote closing device ----- МОТОР ВОЗВР МЕХ-МА / AM PHRS REM CLOS | Есть в таблице, нет на схеме
10JNB82AA001E ----- Электромагнитная муфта устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Electromagnetic coupling of PHRS air dampers remote closing device ----- ЭЛ.МУФТА ВОЗРВР УСТР / PHRS EL/MAG COUPL | Есть в таблице, нет на схеме
10JNB82AA002C ----- Исполнительный механизм устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Actuating mechanism of PHRS air dampers remote closing device ----- МОТОР ВОЗВР МЕХ-МА / AM PHRS REM CLOS | Есть в таблице, нет на схеме
10JNB82AA002E ----- Электромагнитная муфта устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Electromagnetic coupling of PHRS air dampers remote closing device ----- ЭЛ.МУФТА ВОЗРВР УСТР / PHRS EL/MAG COUPL | Есть в таблице, нет на схеме
10JNB82AA003C ----- Исполнительный механизм устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Actuating mechanism of PHRS air dampers remote closing device ----- МОТОР ВОЗВР МЕХ-МА / AM PHRS REM CLOS | Есть в таблице, нет на схеме
10JNB82AA003D ----- Исполнительный механизм устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Actuating mechanism of PHRS air dampers remote closing device ----- МОТОР ВОЗВР МЕХ-МА / AM PHRS REM CLOS | Есть в таблице, нет на схеме
10JNB82AA003E ----- Электромагнитная муфта устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Electromagnetic coupling of PHRS air dampers remote closing device ----- ЭЛ.МУФТА ВОЗРВР УСТР / PHRS EL/MAG COUPL | Есть в таблице, нет на схеме
10JNB82AA003F ----- Электромагнитная муфта устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Electromagnetic coupling of PHRS air dampers remote closing device ----- ЭЛ.МУФТА ВОЗРВР УСТР / PHRS EL/MAG COUPL | Есть в таблице, нет на схеме
11JNB50AA001 | Совпадает
11JNB50AA002 | Совпадает
11JNB50AA006 | Совпадает
11JNB50AA008 | Совпадает
11JNB50AA009 | Совпадает
11JNB50AA010 | Совпадает
11JNB51AA001-Y01 ----- Электромагнит воздушного затвора СПОТ / PHRS air damper electromagnet ----- Электромагнит СПОТ / PHRS EL/MAG | Есть в таблице, нет на схеме
11JNB51AA002-Y01 ----- Электромагнит воздушного затвора СПОТ / PHRS air damper electromagnet ----- Электромагнит СПОТ / PHRS EL/MAG | Есть в таблице, нет на схеме
11JNB51AA003-Y01 ----- Электромагнит воздушного затвора СПОТ / PHRS air damper electromagnet ----- Электромагнит СПОТ / PHRS EL/MAG | Есть в таблице, нет на схеме
11JNB51AA003-Y02 ----- Электромагнит воздушного затвора СПОТ / PHRS air damper electromagnet ----- Электромагнит СПОТ / PHRS EL/MAG | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
11JNB51AA201-M02 ----- Исполнительный механизм регулирующего устройства СПОТ / Actuating mechanism of PHRS control device ----- ИСП МЕХ РЕГУСТР СПОТ / AM PHRS CD | Есть в таблице, нет на схеме
11JNB52AA001-Y01 ----- Электромагнит воздушного затвора СПОТ / PHRS air damper electromagnet ----- Электромагнит СПОТ / PHRS EL/MAG | Есть в таблице, нет на схеме
11JNB52AA002-Y01 ----- Электромагнит воздушного затвора СПОТ / PHRS air damper electromagnet ----- Электромагнит СПОТ / PHRS EL/MAG | Есть в таблице, нет на схеме
11JNB52AA003-Y01 ----- Электромагнит воздушного затвора СПОТ / PHRS air damper electromagnet ----- Электромагнит СПОТ / PHRS EL/MAG | Есть в таблице, нет на схеме
11JNB52AA003-Y02 ----- Электромагнит воздушного затвора СПОТ / PHRS air damper electromagnet ----- Электромагнит СПОТ / PHRS EL/MAG | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
11JNB52AA201-M02 ----- Исполнительный механизм регулирующего устройства СПОТ / Actuating mechanism of PHRS control device ----- ИСП МЕХ РЕГУСТР СПОТ / AM PHRS CD | Есть в таблице, нет на схеме
11JNB53AA001 | Совпадает
11JNB54AA001 | Совпадает
11JNB55AA003 | Совпадает
nan | Есть в таблице, нет на схеме
11JNB55AA005 | Совпадает
11JNB55AA007 | Совпадает
11JNB60AA001 | Совпадает
11JNB60AA002 | Совпадает
11JNB60AA006 | Совпадает
11JNB60AA008 | Совпадает
11JNB60AA009 | Совпадает
11JNB60AA010 | Совпадает
11JNB61AA001-Y01 ----- Электромагнит воздушного затвора СПОТ / PHRS air damper electromagnet ----- Электромагнит СПОТ / PHRS EL/MAG | Есть в таблице, нет на схеме
11JNB61AA002-Y01 ----- Электромагнит воздушного затвора СПОТ / PHRS air damper electromagnet ----- Электромагнит СПОТ / PHRS EL/MAG | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
11JNB61AA003-Y02 ----- Электромагнит воздушного затвора СПОТ / PHRS air damper electromagnet ----- Электромагнит СПОТ / PHRS EL/MAG | Есть в таблице, нет на схеме
11JNB61AA201-M01 ----- Исполнительный механизм регулирующего устройства СПОТ / Actuating mechanism of PHRS control device ----- ИСП МЕХ РЕГУСТР СПОТ / AM PHRS CD | Есть в таблице, нет на схеме
11JNB61AA201-M02 ----- Исполнительный механизм регулирующего устройства СПОТ / Actuating mechanism of PHRS control device ----- ИСП МЕХ РЕГУСТР СПОТ / AM PHRS CD | Есть в таблице, нет на схеме
11JNB62AA001-Y01 ----- Электромагнит воздушного затвора СПОТ / PHRS air damper electromagnet ----- Электромагнит СПОТ / PHRS EL/MAG | Есть в таблице, нет на схеме
11JNB62AA002-Y01 ----- Электромагнит воздушного затвора СПОТ / PHRS air damper electromagnet ----- Электромагнит СПОТ / PHRS EL/MAG | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
11JNB62AA003-Y02 ----- Электромагнит воздушного затвора СПОТ / PHRS air damper electromagnet ----- Электромагнит СПОТ / PHRS EL/MAG | Есть в таблице, нет на схеме
11JNB62AA201-M01 ----- Исполнительный механизм регулирующего устройства СПОТ / Actuating mechanism of PHRS control device ----- ИСП МЕХ РЕГУСТР СПОТ / AM PHRS CD | Есть в таблице, нет на схеме
11JNB62AA201-M02 ----- Исполнительный механизм регулирующего устройства СПОТ / Actuating mechanism of PHRS control device ----- ИСП МЕХ РЕГУСТР СПОТ / AM PHRS CD | Есть в таблице, нет на схеме
11JNB63AA001 | Совпадает
11JNB64AA001 | Совпадает
11JNB65AA003 | Совпадает
11JNB65AA004 | Совпадает
11JNB65AA005 | Совпадает
11JNB65AA007 | Совпадает
nan | Есть в таблице, нет на схеме
12JNB70AA002 | Совпадает
12JNB70AA006 | Совпадает
12JNB70AA008 | Совпадает
12JNB70AA009 | Совпадает
12JNB70AA010 | Совпадает
nan | Есть в таблице, нет на схеме
12JNB71AA002-Y01 ----- Электромагнит воздушного затвора СПОТ / PHRS air damper electromagnet ----- Электромагнит СПОТ / PHRS EL/MAG | Есть в таблице, нет на схеме
12JNB71AA003-Y01 ----- Электромагнит воздушного затвора СПОТ / PHRS air damper electromagnet ----- Электромагнит СПОТ / PHRS EL/MAG | Есть в таблице, нет на схеме
12JNB71AA003-Y02 ----- Электромагнит воздушного затвора СПОТ / PHRS air damper electromagnet ----- Электромагнит СПОТ / PHRS EL/MAG | Есть в таблице, нет на схеме
12JNB71AA201-M01 ----- Исполнительный механизм регулирующего устройства СПОТ / Actuating mechanism of PHRS control device ----- ИСП МЕХ РЕГУСТР СПОТ / AM PHRS CD | Есть в таблице, нет на схеме
12JNB71AA201-M02 ----- Исполнительный механизм регулирующего устройства СПОТ / Actuating mechanism of PHRS control device ----- ИСП МЕХ РЕГУСТР СПОТ / AM PHRS CD | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
12JNB72AA002-Y01 ----- Электромагнит воздушного затвора СПОТ / PHRS air damper electromagnet ----- Электромагнит СПОТ / PHRS EL/MAG | Есть в таблице, нет на схеме
12JNB72AA003-Y01 ----- Электромагнит воздушного затвора СПОТ / PHRS air damper electromagnet ----- Электромагнит СПОТ / PHRS EL/MAG | Есть в таблице, нет на схеме
12JNB72AA003-Y02 ----- Электромагнит воздушного затвора СПОТ / PHRS air damper electromagnet ----- Электромагнит СПОТ / PHRS EL/MAG | Есть в таблице, нет на схеме
12JNB72AA201-M01 ----- Исполнительный механизм регулирующего устройства СПОТ / Actuating mechanism of PHRS control device ----- ИСП МЕХ РЕГУСТР СПОТ / AM PHRS CD | Есть в таблице, нет на схеме
12JNB72AA201-M02 ----- Исполнительный механизм регулирующего устройства СПОТ / Actuating mechanism of PHRS control device ----- ИСП МЕХ РЕГУСТР СПОТ / AM PHRS CD | Есть в таблице, нет на схеме
12JNB73AA001 | Совпадает
12JNB74AA001 | Совпадает
12JNB75AA003 | Совпадает
12JNB75AA004 | Совпадает
12JNB75AA005 | Совпадает
12JNB75AA007 | Совпадает
12JNB80AA001 | Совпадает
12JNB80AA002 | Совпадает
12JNB80AA006 | Совпадает
12JNB80AA008 | Совпадает
12JNB80AA009 | Совпадает
12JNB80AA010 | Совпадает
12JNB81AA001-Y01 ----- Электромагнит воздушного затвора СПОТ / PHRS air damper electromagnet ----- Электромагнит СПОТ / PHRS EL/MAG | Есть в таблице, нет на схеме
12JNB81AA002-Y01 ----- Электромагнит воздушного затвора СПОТ / PHRS air damper electromagnet ----- Электромагнит СПОТ / PHRS EL/MAG | Есть в таблице, нет на схеме
12JNB81AA003-Y01 ----- Электромагнит воздушного затвора СПОТ / PHRS air damper electromagnet ----- Электромагнит СПОТ / PHRS EL/MAG | Есть в таблице, нет на схеме
12JNB81AA003-Y02 ----- Электромагнит воздушного затвора СПОТ / PHRS air damper electromagnet ----- Электромагнит СПОТ / PHRS EL/MAG | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
12JNB81AA201-M02 ----- Исполнительный механизм регулирующего устройства СПОТ / Actuating mechanism of PHRS control device ----- ИСП МЕХ РЕГУСТР СПОТ / AM PHRS CD | Есть в таблице, нет на схеме
12JNB82AA001-Y01 ----- Электромагнит воздушного затвора СПОТ / PHRS air damper electromagnet ----- Электромагнит СПОТ / PHRS EL/MAG | Есть в таблице, нет на схеме
12JNB82AA002-Y01 ----- Электромагнит воздушного затвора СПОТ / PHRS air damper electromagnet ----- Электромагнит СПОТ / PHRS EL/MAG | Есть в таблице, нет на схеме
12JNB82AA003-Y01 ----- Электромагнит воздушного затвора СПОТ / PHRS air damper electromagnet ----- Электромагнит СПОТ / PHRS EL/MAG | Есть в таблице, нет на схеме
12JNB82AA003-Y02 ----- Электромагнит воздушного затвора СПОТ / PHRS air damper electromagnet ----- Электромагнит СПОТ / PHRS EL/MAG | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
12JNB82AA201-M02 ----- Исполнительный механизм регулирующего устройства СПОТ / Actuating mechanism of PHRS control device ----- ИСП МЕХ РЕГУСТР СПОТ / AM PHRS CD | Есть в таблице, нет на схеме
12JNB83AA001 | Совпадает
12JNB84AA001 | Совпадает
12JNB85AA003 | Совпадает
nan | Есть в таблице, нет на схеме
12JNB85AA005 | Совпадает
12JNB85AA007 | Совпадает
11JNB60AA201 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB71CT002 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB81CT002 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB80AA201 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB82CT002 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB72CT002 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB72CU002 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB50AA201 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB82CU002 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB72CU001 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB61CU001 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB81CU002 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB52CU001 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB71CU001 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB62CU002 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB62CU001 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB82CU001 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB71CU002 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB82CP002 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB82CT003 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB81CU001 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB62CT002 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB52CP002 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB72CP002 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB52CT003 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB52CT002 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB72CP001 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB71CT003 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB61CT002 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB81CP002 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB62CP002 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB81CT003 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB51CP002 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB61CU002 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB55CT001 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB71CP002 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB81CP001 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB72CT003 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB51CP001 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB61CP001 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB65CT001 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB85CT001 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB82CP001 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB52CP001 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB61CP002 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB62CT003 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB62CP001 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB51CT002 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB71CP001 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB53CT001 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB51CT003 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB75CT001 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB52CU002 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB63CT001 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB51CU001 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB51CU002 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB55AA004 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB70AA001 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB61CT003 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB73CT001 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB64CT001 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB74CT001 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB54CT001 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB70AA201 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB83CT001 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB85AA004 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB84CT001 | Есть на схеме, нет в таблице
004NB60AA009 | Есть на схеме, нет в таблице

## 2
Значение | Статус
Краткое наименование | Есть в таблице, нет на схеме
11JNB50AA201 | Совпадает
11JNB60AA201 | Совпадает
12JNB70AA201 | Совпадает
12JNB80AA201 | Совпадает
12JNB80AA010 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB60AA010 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB70AA010 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB50AA010 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB70AA002 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB71CT002 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB81CT002 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB82CT002 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB72CT002 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB72CU002 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB82CU002 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB72CU001 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB61CU001 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB81CU002 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB52CU001 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB71CU001 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB80AA008 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB62CU002 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB62CU001 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB82CU001 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB71CU002 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB82CP002 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB82CT003 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB60AA002 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB81CU001 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB62CT002 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB80AA002 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB52CP002 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB72CP002 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB52CT003 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB52CT002 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB72CP001 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB71CT003 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB61CT002 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB81CP002 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB62CP002 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB81CT003 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB80AA006 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB51CP002 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB61CU002 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB55CT001 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB71CP002 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB81CP001 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB72CT003 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB51CP001 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB61CP001 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB65CT001 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB85CT001 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB65AA007 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB82CP001 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB52CP001 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB85AA005 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB61CP002 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB62CT003 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB62CP001 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB51CT002 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB71CP001 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB53CT001 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB55AA007 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB70AA006 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB51CT003 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB75CT001 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB80AA001 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB65AA005 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB52CU002 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB63CT001 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB50AA002 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB50AA001 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB51CU001 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB85AA007 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB51CU002 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB50AA009 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB60AA006 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB55AA004 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB70AA001 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB70AA008 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB61CT003 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB73CT001 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB65AA004 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB50AA006 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB64CT001 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB74CT001 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB54CT001 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB64AA001 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB83CT001 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB85AA004 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB55AA003 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB75AA007 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB55AA005 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB75AA003 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB54AA001 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB84CT001 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB60AA008 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB80AA009 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB75AA004 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB65AA003 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB74AA001 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB53AA001 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB85AA003 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB63AA001 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB75AA005 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB50AA008 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB84AA001 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB73AA001 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB60AA001 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB60AA009 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB70AA009 | Есть на схеме, нет в таблице
004NB60AA009 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB83AA001 | Есть на схеме, нет в таблице

## 3
Значение | Статус
10JNB51CP001 | Совпадает
10JNB51CP002 | Совпадает
10JNB52CP002 | Совпадает
10JNB61CP001 | Совпадает
10JNB62CP001 | Совпадает
10JNB65CT001 | Совпадает
10JNB71CP002 | Совпадает
10JNB72CP002 | Совпадает
10JNB81CP001 | Совпадает
10JNB82CP001 | Совпадает
10JNB85CT001 | Совпадает
11JNB51CG102 ----- Угол поворота лопаток регулирующего устройства 11JNB51AA201 / Rotation angle of control device 11JNB51AA201 blades ----- УГОЛ ПОВОРОТА / ROTAT ANGL | Есть в таблице, нет на схеме
11JNB51CP501 ----- Давление среды в приводах регулирующего устройства 11JNB51AA201 / Medium pressure in control device 11JNB51AA201 drives ----- P В ПРИВ JNB51AA201 / P in DRV JNB51AA201 | Есть в таблице, нет на схеме
11JNB51CT003 | Совпадает
11JNB51CY001 ----- Аккустический сигнал течи на выходе из т-ка 11JNB51AC001 / Acoustic signal of leak at heat exchanger 11JNB51AC001 outlet ----- ТЕЧЬ 11JNB51AC001 / LEAK 11JNB51AC001 | Есть в таблице, нет на схеме
11JNB52CG101 ----- Угол поворота лопаток регулирующего устройства 11JNB52AA201 / Rotation angle of control device 11JNB52AA201 blades ----- УГОЛ ПОВОРОТА / ROTAT ANGL | Есть в таблице, нет на схеме
11JNB52CG102 ----- Угол поворота лопаток регулирующего устройства 11JNB52AA201 / Rotation angle of control device 11JNB52AA201 blades ----- УГОЛ ПОВОРОТА / ROTAT ANGL | Есть в таблице, нет на схеме
11JNB52CT002 | Совпадает
11JNB52CT003 | Совпадает
11JNB52CY002 ----- Аккустический сигнал течи на выходе из т-ка 11JNB52AC001 / Acoustic signal of leak at heat exchanger 11JNB52AC001 outlet ----- ТЕЧЬ 11JNB52AC001 / LEAK 11JNB52AC001 | Есть в таблице, нет на схеме
11JNB53CT001 | Совпадает
11JNB61CG101 ----- Угол поворота лопаток регулирующего устройства 11JNB61AA201 / Rotation angle of control device 11JNB61AA201 blades ----- УГОЛ ПОВОРОТА / ROTAT ANGL | Есть в таблице, нет на схеме
11JNB61CG102 ----- Угол поворота лопаток регулирующего устройства 11JNB61AA201 / Rotation angle of control device 11JNB61AA201 blades ----- УГОЛ ПОВОРОТА / ROTAT ANGL | Есть в таблице, нет на схеме
11JNB61CT002 | Совпадает
11JNB61CT003 | Совпадает
11JNB61CY002 ----- Аккустический сигнал течи на выходе из т-ка 11JNB61AC001 / Acoustic signal of leak at heat exchanger 11JNB61AC001 outlet ----- ТЕЧЬ 11JNB61AC001 / LEAK 11JNB61AC001 | Есть в таблице, нет на схеме
11JNB62CG101 ----- Угол поворота лопаток регулирующего устройства 11JNB62AA201 / Rotation angle of control device 11JNB62AA201 blades ----- УГОЛ ПОВОРОТА / ROTAT ANGL | Есть в таблице, нет на схеме
11JNB62CP501 ----- Давление среды в приводах регулирующего устройства 11JNB62AA201 / Medium pressure in control device 11JNB62AA201 drives ----- P В ПРИВ JNB62AA201 / P in DRV JNB62AA201 | Есть в таблице, нет на схеме
11JNB62CT002 | Совпадает
11JNB62CY001 ----- Аккустический сигнал течи на выходе из т-ка 11JNB62AC001 / Acoustic signal of leak at heat exchanger 11JNB62AC001 outlet ----- ТЕЧЬ 11JNB62AC001 / LEAK 11JNB62AC001 | Есть в таблице, нет на схеме
11JNB62CY002 ----- Аккустический сигнал течи на выходе из т-ка 11JNB62AC001 / Acoustic signal of leak at heat exchanger 11JNB62AC001 outlet ----- ТЕЧЬ 11JNB62AC001 / LEAK 11JNB62AC001 | Есть в таблице, нет на схеме
11JNB64CT001 | Совпадает
12JNB71CG102 ----- Угол поворота лопаток регулирующего устройства 12JNB71AA201 / Rotation angle of control device 12JNB71AA201 blades ----- УГОЛ ПОВОРОТА / ROTAT ANGL | Есть в таблице, нет на схеме
12JNB71CP501 ----- Давление среды в приводах регулирующего устройства 12JNB71AA201 / Medium pressure in control device 12JNB71AA201 drives ----- P В ПРИВ JNB71AA201 / P in DRV JNB71AA201 | Есть в таблице, нет на схеме
12JNB71CT003 | Совпадает
12JNB71CY001 ----- Аккустический сигнал течи на выходе из т-ка 12JNB71AC001 / Acoustic signal of leak at heat exchanger 12JNB71AC001 outlet ----- ТЕЧЬ 12JNB71AC001 / LEAK 12JNB71AC001 | Есть в таблице, нет на схеме
12JNB72CG101 ----- Угол поворота лопаток регулирующего устройства 12JNB72AA201 / Rotation angle of control device 12JNB72AA201 blades ----- УГОЛ ПОВОРОТА / ROTAT ANGL | Есть в таблице, нет на схеме
12JNB72CG102 ----- Угол поворота лопаток регулирующего устройства 12JNB72AA201 / Rotation angle of control device 12JNB72AA201 blades ----- УГОЛ ПОВОРОТА / ROTAT ANGL | Есть в таблице, нет на схеме
12JNB72CT002 | Совпадает
12JNB72CT003 | Совпадает
12JNB72CY002 ----- Аккустический сигнал течи на выходе из т-ка 12JNB72AC001 / Acoustic signal of leak at heat exchanger 12JNB72AC001 outlet ----- ТЕЧЬ 12JNB72AC001 / LEAK 12JNB72AC001 | Есть в таблице, нет на схеме
12JNB73CT001 | Совпадает
12JNB81CG101 ----- Угол поворота лопаток регулирующего устройства 12JNB81AA201 / Rotation angle of control device 12JNB81AA201 blades ----- УГОЛ ПОВОРОТА / ROTAT ANGL | Есть в таблице, нет на схеме
12JNB81CG102 ----- Угол поворота лопаток регулирующего устройства 12JNB81AA201 / Rotation angle of control device 12JNB81AA201 blades ----- УГОЛ ПОВОРОТА / ROTAT ANGL | Есть в таблице, нет на схеме
12JNB81CT002 | Совпадает
12JNB81CT003 | Совпадает
12JNB81CY002 ----- Аккустический сигнал течи на выходе из т-ка 12JNB81AC001 / Acoustic signal of leak at heat exchanger 12JNB81AC001 outlet ----- ТЕЧЬ 12JNB81AC001 / LEAK 12JNB81AC001 | Есть в таблице, нет на схеме
12JNB82CG101 ----- Угол поворота лопаток регулирующего устройства 12JNB82AA201 / Rotation angle of control device 12JNB82AA201 blades ----- УГОЛ ПОВОРОТА / ROTAT ANGL | Есть в таблице, нет на схеме
12JNB82CP501 ----- Давление среды в приводах регулирующего устройства 12JNB82AA201 / Medium pressure in control device 12JNB82AA201 drives ----- P В ПРИВ JNB82AA201 / P in DRV JNB82AA201 | Есть в таблице, нет на схеме
12JNB82CT002 | Совпадает
12JNB82CY001 ----- Аккустический сигнал течи на выходе из т-ка 12JNB82AC001 / Acoustic signal of leak at heat exchanger 12JNB82AC001 outlet ----- ТЕЧЬ 12JNB82AC001 / LEAK 12JNB82AC001 | Есть в таблице, нет на схеме
12JNB82CY002 ----- Аккустический сигнал течи на выходе из т-ка 12JNB82AC001 / Acoustic signal of leak at heat exchanger 12JNB82AC001 outlet ----- ТЕЧЬ 12JNB82AC001 / LEAK 12JNB82AC001 | Есть в таблице, нет на схеме
12JNB84CT001 | Совпадает
12JNB80AA010 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB60AA010 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB70AA010 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB50AA010 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB70AA002 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB60AA201 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB71CT002 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB80AA201 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB72CU002 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB50AA201 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB82CU002 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB72CU001 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB61CU001 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB81CU002 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB52CU001 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB71CU001 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB80AA008 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB62CU002 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB62CU001 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB82CU001 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB71CU002 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB82CP002 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB82CT003 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB60AA002 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB81CU001 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB80AA002 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB72CP001 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB81CP002 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB62CP002 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB80AA006 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB61CU002 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB55CT001 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB65AA007 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB52CP001 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB85AA005 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB61CP002 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB62CT003 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB51CT002 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB71CP001 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB55AA007 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB70AA006 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB75CT001 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB80AA001 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB65AA005 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB52CU002 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB63CT001 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB50AA002 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB50AA001 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB51CU001 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB85AA007 | Есть на схеме, нет в таблице
10JNB51CU002 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB50AA009 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB60AA006 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB55AA004 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB70AA001 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB70AA008 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB65AA004 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB50AA006 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB74CT001 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB54CT001 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB64AA001 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB70AA201 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB83CT001 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB85AA004 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB55AA003 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB75AA007 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB55AA005 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB75AA003 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB54AA001 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB60AA008 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB80AA009 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB75AA004 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB65AA003 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB74AA001 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB53AA001 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB85AA003 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB63AA001 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB75AA005 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB50AA008 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB84AA001 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB73AA001 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB60AA001 | Есть на схеме, нет в таблице
11JNB60AA009 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB70AA009 | Есть на схеме, нет в таблице
004NB60AA009 | Есть на схеме, нет в таблице
12JNB83AA001 | Есть на схеме, нет в таблице