## 1
Значение | Статус
Краткое наименование | Есть в таблице, нет на схеме
10FAL10AA001 | Совпадает
10FAL11AA001 | Совпадает
10FAL11AA002 | Совпадает
nan | Есть в таблице, нет на схеме
10FAL12AA002 | Совпадает
10FAL12AA003 | Совпадает
10FAL12AA004 | Совпадает
10FAL13AA001 | Совпадает
10FAL13AA002 | Совпадает
10FAL14AA001 | Совпадает
10FAL15AA001 | Совпадает
10FAL15AA002 | Совпадает
10FAL15AA003 | Совпадает
nan | Есть в таблице, нет на схеме
10FAL16AA001 | Совпадает
10FAL22AA001 | Совпадает
10FAL22AA003 | Совпадает
10FAL23AA001 | Совпадает
nan | Есть в таблице, нет на схеме
10FAL30AA001 | Совпадает
10FAL30AA002 | Совпадает
10FAL30AA003 | Совпадает
10FAL31AA001 | Совпадает
nan | Есть в таблице, нет на схеме
11FAL30AA801 | Совпадает
12FAL13AA801 ----- Локализующая арматура на линии заполнения гидроемкостей САОЗ 2 ступени и БВ / Isolating valve in FP and ECCS HA (stage 2) filling line ----- ЛОК АРМ ЗАП ГЕ И БВ / ISOL/V FP&HA FILL | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
10FAL12AA001 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL22AA201 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL13CP001 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL20CT001 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL22CP001 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL20CT010 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL12CT002 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL14CP001 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL21CT005 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL11CT001 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL20CT011 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL20CT007 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL20CT004 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL20CT012 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL15AA004 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL20CT006 | Есть на схеме, нет в таблице
11FAL13AA802 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL12CP001 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL20CT008 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL20CT002 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL20CT003 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL12CT003 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL14CF001 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL12CT005 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL21CT010 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL21CT001 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL11CP001 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL21CP001 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL21CT002 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL11CT002 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL12CT001 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL21CT003 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL20CT009 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL20CT005 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL24AA001 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL21CT011 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL21CT006 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL11CT003 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL11CL001 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL21CT004 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL21CT012 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL12CT004 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL12CL001 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL21CT008 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL22CF001 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL13AA201 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL21CT009 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL20CP001 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL23CP001 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL21CT007 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL13CT001 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL11CT004 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL13CF001 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL12AP001 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL15AA103 | Есть на схеме, нет в таблице

## 2
Значение | Статус
Краткое наименование | Есть в таблице, нет на схеме
10FAL13AA201 | Совпадает
10FAL22AA201 | Совпадает
10FAL12AA004 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL12AA001 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL12AA003 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL14AA001 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL13CP001 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL20CT001 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL15AA002 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL22CP001 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL20CT010 | Есть на схеме, нет в таблице
11FAL30AA801 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL12CT002 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL14CP001 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL15AA001 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL21CT005 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL15AA003 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL11CT001 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL20CT011 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL20CT007 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL20CT004 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL20CT012 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL15AA004 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL20CT006 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL13AA001 | Есть на схеме, нет в таблице
11FAL13AA802 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL12CP001 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL20CT008 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL20CT002 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL20CT003 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL12CT003 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL14CF001 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL12CT005 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL21CT010 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL30AA002 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL21CT001 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL30AA001 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL23AA001 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL11CP001 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL21CP001 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL21CT002 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL11CT002 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL13AA002 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL12CT001 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL21CT003 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL20CT009 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL20CT005 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL24AA001 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL21CT011 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL21CT006 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL11CT003 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL11CL001 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL21CT004 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL21CT012 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL12CT004 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL22AA001 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL12CL001 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL21CT008 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL22CF001 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL16AA001 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL21CT009 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL20CP001 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL12AA002 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL31AA001 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL23CP001 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL21CT007 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL22AA003 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL11AA002 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL30AA003 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL13CT001 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL10AA001 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL11AA001 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL11CT004 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL13CF001 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL12AP001 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL15AA103 | Есть на схеме, нет в таблице

## 3
Значение | Статус
10FAL11CL001 | Совпадает
nan | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
10FAL11CP001 | Совпадает
10FAL11CT001 | Совпадает
nan | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
10FAL11CT003 | Совпадает
nan | Есть в таблице, нет на схеме
10FAL11CT004 | Совпадает
nan | Есть в таблице, нет на схеме
10FAL12CL001 | Совпадает
nan | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
10FAL12CT001 | Совпадает
nan | Есть в таблице, нет на схеме
10FAL12CT002 | Совпадает
nan | Есть в таблице, нет на схеме
10FAL12CT003 | Совпадает
nan | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
10FAL13CF001 | Совпадает
nan | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
10FAL13CP001 | Совпадает
nan | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
10FAL14CP001 | Совпадает
10FAL20CP001 | Совпадает
nan | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
10FAL20CT002 | Совпадает
nan | Есть в таблице, нет на схеме
10FAL20CT003 | Совпадает
nan | Есть в таблице, нет на схеме
10FAL20CT004 | Совпадает
nan | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
10FAL20CT006 | Совпадает
nan | Есть в таблице, нет на схеме
10FAL20CT007 | Совпадает
nan | Есть в таблице, нет на схеме
10FAL20CT008 | Совпадает
nan | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
10FAL20CT010 | Совпадает
nan | Есть в таблице, нет на схеме
10FAL20CT011 | Совпадает
nan | Есть в таблице, нет на схеме
10FAL20CT012 | Совпадает
nan | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
10FAL21CT001 | Совпадает
nan | Есть в таблице, нет на схеме
10FAL21CT002 | Совпадает
nan | Есть в таблице, нет на схеме
10FAL21CT003 | Совпадает
nan | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
10FAL21CT005 | Совпадает
nan | Есть в таблице, нет на схеме
10FAL21CT006 | Совпадает
nan | Есть в таблице, нет на схеме
10FAL21CT007 | Совпадает
nan | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
10FAL21CT009 | Совпадает
nan | Есть в таблице, нет на схеме
10FAL21CT010 | Совпадает
nan | Есть в таблице, нет на схеме
10FAL21CT011 | Совпадает
nan | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
10FAL22CF001 | Совпадает
nan | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
10FAL22CP001 | Совпадает
nan | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
10FAL12AA004 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL12AA001 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL12AA003 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL14AA001 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL22AA201 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL20CT001 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL15AA002 | Есть на схеме, нет в таблице
11FAL30AA801 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL15AA001 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL15AA003 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL15AA004 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL13AA001 | Есть на схеме, нет в таблице
11FAL13AA802 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL12CP001 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL14CF001 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL12CT005 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL30AA002 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL30AA001 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL23AA001 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL21CP001 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL11CT002 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL13AA002 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL20CT009 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL20CT005 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL24AA001 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL21CT004 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL21CT012 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL12CT004 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL22AA001 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL21CT008 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL13AA201 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL16AA001 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL12AA002 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL31AA001 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL23CP001 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL22AA003 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL11AA002 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL30AA003 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL13CT001 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL10AA001 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL11AA001 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL12AP001 | Есть на схеме, нет в таблице
10FAL15AA103 | Есть на схеме, нет в таблице