## 1
Значение | Статус
Краткое наименование | Есть в таблице, нет на схеме
10KUA01AA001 ----- Арматура запорная на отборе проб теплоносителя из КД / Shutoff valves in line of coolant sampling from PRZ ----- ОТБ ПРОБ ТЕПЛ КД / PRZ COOL SAMP | Есть в таблице, нет на схеме
10KUA01AA002 ----- Арматура запорная на отборе проб теплоносителя из КД / Shutoff valves in line of coolant sampling from PRZ ----- ОТБ ПРОБ ТЕПЛ КД / PRZ COOLANT SAMP | Есть в таблице, нет на схеме
10KUA01AA003 ----- Арматура запорная на линии отбора проб из петель реактора / Shutoff valves in line of coolant sampling from reactor loops ----- ОТБ ПРОБ ПЕТ РЕАК / SAMP fr REACT LOOP | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
10KUA01AA005 ----- Арматура запорная на линии отбора проб из петель реактора / Shutoff valves in line of coolant sampling from reactor loops ----- ОТБ ПРОБ ПЕТ РЕАК / SAMP fr REACT LOOP | Есть в таблице, нет на схеме
10KUA01AA006 ----- Арматура запорная на линии отбора проб из петель реактора / Shutoff valves in line of coolant sampling from reactor loops ----- ОТБ ПРОБ ПЕТ РЕАК / SAMP fr REACT LOOP | Есть в таблице, нет на схеме
10KUA01AA007 ----- Арматура запорная на линии отбора проб из петель реактора / Shutoff valves in line of coolant sampling from reactor loops ----- ОТБ ПРОБ ПЕТ РЕАК / SAMP fr REACT LOOP | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
10KUA01AA009 ----- Арматура запорная на линии отбора проб из петель реактора / Shutoff valves in line of coolant sampling from reactor loops ----- ОТБ ПРОБ ПЕТ РЕАК / SAMP fr REACT LOOP | Есть в таблице, нет на схеме
10KUA01AA010 ----- Арматура запорная на линии отбора проб из петель реактора / Shutoff valves in line of coolant sampling from reactor loops ----- ОТБ ПРОБ ПЕТ РЕАК / SAMP fr REACT LOOP | Есть в таблице, нет на схеме
10KUA03AA001 ----- Арматура запорная на отборе проб теплоносителя из КД / Shutoff valves in line of coolant sampling from PRZ ----- ОТБ ПРОБ ТЕПЛ КД / PRZ COOL SAMP | Есть в таблице, нет на схеме
10KUA10AA002 ----- Арматура запорная на линии сброса теплоносителя в систему KTA / Shutoff valves in line of coolant discharge to system KTA ----- СБРОС В KTA / DISCH to KTA | Есть в таблице, нет на схеме
10KUA10AA004 ----- Арматура запорная на линии сброса теплоносителя в систему KTA / Shutoff valves in line of coolant discharge to system KTA ----- СБРОС В KTA / DISCH to KTA | Есть в таблице, нет на схеме
10KUA10AA007 ----- Арматура запорная на линии сброса теплоносителя в систему KTA / Shutoff valves in line of coolant discharge to system KTA ----- СБРОС В KTA / DISCH to KTA | Есть в таблице, нет на схеме
10KUA14AA001 ----- Арматура запорная на трубопроводе отбора проб из барботёра / Shutoff valves in line of sampling from pressurizer relief tank ----- ОТБ ПРОБ БАРБОТЁР / SAMP PRT | Есть в таблице, нет на схеме
10KUA38AA001 ----- Арматура запорная на линии отбора проб из гидроемкостей I ступени / Shutoff valves in line of sampling from stage I hydro accumulators ----- ОТБ ПРОБ ИЗ ГЕ-1 / SAMP fr HA-1 | Есть в таблице, нет на схеме
10KUA38AA002 ----- Арматура запорная на линии отбора проб из гидроемкостей I ступени / Shutoff valves in line of sampling from stage I hydro accumulators ----- ОТБ ПРОБ ИЗ ГЕ-1 / SAMP fr HA-1 | Есть в таблице, нет на схеме
10KUA38AA003 ----- Арматура запорная на линии отбора проб из гидроемкостей I ступени / Shutoff valves in line of sampling from stage I hydro accumulators ----- ОТБ ПРОБ ИЗ ГЕ-1 / SAMP fr HA-1 | Есть в таблице, нет на схеме
10KUA38AA004 ----- Арматура запорная на линии отбора проб из гидроемкостей I ступени / Shutoff valves in line of sampling from stage I hydro accumulators ----- ОТБ ПРОБ ИЗ ГЕ-1 / SAMP fr HA-1 | Есть в таблице, нет на схеме
11KUA02AA801 ----- Арматура запорная быстродействующая на выходе из гермозоны / Fast acting shutoff valves at containment outlet ----- НА ВЫХОДЕ ИЗ ГЗ / At OUTL fr CNTM | Есть в таблице, нет на схеме
11KUA05AA801 ----- Арматура запорная быстродействующая на выходе из гермозоны / Fast acting shutoff valves at containment outlet ----- НА ВЫХОДЕ ИЗ ГЗ / At OUTL fr CNTM | Есть в таблице, нет на схеме
11KUA06AA001 ----- Арматура запорная на отборе проб теплоносителя из реактора / Shutoff valves in line of coolant sampling from reactor ----- ОТБ ПРОБ ТЕПЛ КД / PRZ COOL SAMP | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
11KUA07AA801 ----- Арматура запорная быстродействующая на выходе из гермозоны / Fast acting shutoff valves at containment outlet ----- НА ВЫХОДЕ ИЗ ГЗ / At OUTL fr CNTM | Есть в таблице, нет на схеме
11KUA08AA002 ----- Арматура запорная на отборе проб теплоносителя из реактора / Shutoff valves in line of coolant sampling from reactor ----- ОТБ ПРОБ ТЕПЛ КД / PRZ COOL SAMP | Есть в таблице, нет на схеме
11KUA08AA801 ----- Арматура локализующей группы на трубопроводе отбора проб из реактора / Localizing group valves in line of sampling from reactor ----- НА ВЫХОДЕ ИЗ ГЗ / At OUTL fr CNTM | Есть в таблице, нет на схеме
11KUA09AA801 ----- Арматура запорная быстродействующая на выходе из гермозоны / Fast acting shutoff valves at containment outlet ----- НА ВЫХОДЕ ИЗ ГЗ / At OUTL fr CNTM | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
11KUA38AA801 ----- Арматура запорная быстродействующая на выходе из гермозоны / Fast acting shutoff valves at containment outlet ----- НА ВЫХОДЕ ИЗ ГЗ / At OUTL fr CNTM | Есть в таблице, нет на схеме
11KUA40AA801 ----- Арматура запорная быстродействующая на выходе из гермозоны / Fast acting shutoff valves at containment outlet ----- НА ВЫХОДЕ ИЗ ГЗ / At OUTL fr CNTM | Есть в таблице, нет на схеме
11KUA41AA801 ----- Арматура запорная быстродействующая на выходе из гермозоны / Fast acting shutoff valves at containment outlet ----- НА ВЫХОДЕ ИЗ ГЗ / At OUTL fr CNTM | Есть в таблице, нет на схеме
11KUA45AA801 ----- Арматура локализующей группы на трубопроводе отбора проб из бассейна выдержки / Localizing group valves in line of sampling from fuel pool ----- НА ВЫХОДЕ ИЗ ГЗ / At OUTL fr CNTM | Есть в таблице, нет на схеме
11KUA48AA001 ----- Арматура запорная на трубопроводе отбора из системы JMN / Shutoff valves in line of sampling from system JMN ----- НА ВХОДЕ В ГЗ / At INLT to CNTM | Есть в таблице, нет на схеме
11KUA58AA001 ----- Арматура запорная на трубопроводе сброса пробы в систему KBB / Shutoff valves at line of sample discharge to system KBB ----- НА ВЫХОДЕ ИЗ ГЗ / At OUTL fr CNTM | Есть в таблице, нет на схеме
11KUA58AA801 ----- Арматура локализующей группы на трубопроводе сброса пробы под оболочку / Localizing group valves in line of sample discharge under containment ----- НА ВЫХОДЕ ИЗ ГЗ / At OUTL fr CNTM | Есть в таблице, нет на схеме
12KUA02AA802 ----- Арматура запорная быстродействующая на входе в гермозону / Fast acting shutoff valves at containment inlet ----- НА ВХОДЕ В ГЗ / At INLET to CNTM | Есть в таблице, нет на схеме
12KUA05AA802 ----- Арматура запорная быстродействующая на входе в гермозону / Fast acting shutoff valves at containment inlet ----- НА ВХОДЕ В ГЗ / At INLT to CNTM | Есть в таблице, нет на схеме
12KUA06AA002 ----- Арматура запорная на отборе проб теплоносителя из реактора / Shutoff valves in line of coolant sampling from reactor ----- ОТБ ПРОБ ТЕПЛ КД / PRZ COOL SAMP | Есть в таблице, нет на схеме
12KUA06AA802 ----- Арматура локализующей группы на трубопроводе отбора проб из реактора / Localizing group valves in line of sampling from reactor ----- НА ВЫХОДЕ ИЗ ГЗ / At OUTL fr CNTM | Есть в таблице, нет на схеме
12KUA07AA802 ----- Арматура запорная быстродействующая на входе в гермозону / Fast acting shutoff valves at containment inlet ----- НА ВХОДЕ В ГЗ / At INLT to CNTM | Есть в таблице, нет на схеме
12KUA08AA001 ----- Арматура запорная на отборе проб теплоносителя из реактора / Shutoff valves in line of coolant sampling from reactor ----- ОТБ ПРОБ ТЕПЛ КД / PRZ COOL SAMP | Есть в таблице, нет на схеме
12KUA08AA802 ----- Арматура локализующей группы на трубопроводе отбора проб из реактора / Localizing group valves in line of sampling from reactor ----- НА ВЫХОДЕ ИЗ ГЗ / At OUTL fr CNTM | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
12KUA14AA802 ----- Арматура запорная быстродействующая на входе в гермозону / Fast acting shutoff valves at containment inlet ----- НА ВХОДЕ В ГЗ / At INLT to CNTM | Есть в таблице, нет на схеме
12KUA38AA802 ----- Арматура запорная быстродействующая на входе в гермозону / Fast acting shutoff valves at containment inlet ----- НА ВХОДЕ В ГЗ / At INLT to CNTM | Есть в таблице, нет на схеме
12KUA40AA802 ----- Арматура запорная быстродействующая на входе в гермозону / Fast acting shutoff valves at containment inlet ----- НА ВХОДЕ В ГЗ / At INLT to CNTM | Есть в таблице, нет на схеме
12KUA41AA802 ----- Арматура запорная быстродействующая на входе в гермозону / Fast acting shutoff valves at containment inlet ----- НА ВХОДЕ В ГЗ / At INLT to CNTM | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
12KUA49AA001 ----- Арматура запорная на трубопроводе отбора из системы JMN / Shutoff valves in line of sampling from system JMN ----- НА ВХОДЕ В ГЗ / At INLT to CNTM | Есть в таблице, нет на схеме
12KUA58AA002 ----- Арматура запорная на трубопроводе сброса пробы в систему KBB / Shutoff valves in line of sample discharge to system KBB ----- НА ВЫХОДЕ ИЗ ГЗ / At OUTL fr CNTM | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме

## 2
Значение | Статус
10KUA02CQ001 ----- Концентрация борной кислоты в петлях или в компенсаторе / Boric acid concentration in loops or in pressurizer ----- БОР В КД/ ПЕТЛЯХ / BOR in PRZ/LOOP | Есть в таблице, нет на схеме
10KUA02CT001 ----- Температура пробы после теплообменника 10KUA01AC001 / Sample temperature downstream of heat exchanger 10KUA01AC001 ----- T ПОСЛЕ 10KUA01AC001 / T d/s 10KUA01AC001 | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
10KUA05CT501 ----- Температура пробы после теплообменника 10KUA04AC001 / Sample temperature downstream of heat exchanger 10KUA04AC001 ----- T ПОСЛЕ 10KUA04AC001 / T d/s 10KUA04AC001 | Есть в таблице, нет на схеме
10KUA07CT001 ----- Температура пробы после теплообменника 10KUA06AC001 / Sample temperature downstream of heat exchanger 10KUA06AC001 ----- T ПОСЛЕ 10KUA06AC001 / T d/s 10KUA06AC001 | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
10KUA07FQ001 ----- Минимальная концентрация борной кислоты в контуре / Boric acid concentration in reactor ----- MIN Q БОР.КИСЛ.Р- РА / BOR in RCR | Есть в таблице, нет на схеме
10KUA09CT001 ----- Температура пробы после теплообменника 10KUA08AC001 / Sample temperature downstream of heat exchanger 10KUA08AC001 ----- T ПОСЛЕ 10KUA08AC001 / T d/s 10KUA08AC001 | Есть в таблице, нет на схеме
nan | Есть в таблице, нет на схеме
10KUA22CT501 ----- Температура пробы после теплообменника 10KUA21AC001 / Sample temperature downstream of heat exchanger 10KUA21AC001 ----- T ПОСЛЕ 10KUA21AC001 / T d/s 10KUA21AC001 | Есть в таблице, нет на схеме
10KUA32CT501 ----- Температура пробы после теплообменника 10KUA31AC001 / Sample temperature downstream of heat exchanger 10KUA31AC001 ----- T ПОСЛЕ 10KUA31AC001 / T d/s 10KUA31AC001 | Есть в таблице, нет на схеме
10KUA34CT501 ----- Температура пробы после теплообменника 10KUA33AC001 / Sample temperature downstream of heat exchanger 10KUA33AC001 ----- T ПОСЛЕ 10KUA33AC001 / T d/s 10KUA33AC001 | Есть в таблице, нет на схеме