## CommonList
Технологическое задание. Механизмы
Идентификатор | Марка здания, помещения X / Y / Z | Тип электродвигателя | Pном. кВт | Классификация по ОПБ 88/97 | Категория функции | Код алгоритма | Место управления |  | Место представления информации |  | Примечания | Уровни ГЭЗ
|  | Статус заказа | Pпотр. кВт | Канал СБ | Исп. парам. для СЗ |  | Индивидуально | Через АРМ | Индивидуально | Через АРМ
Наименование механизма |  | Код линии резервирования | Род тока | Группа электро снабжения | Защита от перегрузки | [6 empty] | Код системы
Краткое наименование |  | Режим работы | U. В | Питание от АДГУ | Диагностика | [6 empty] | Кол-во раб./рез./рем.
10JMN61AP001 ----- Электронасосный агрегат дополнительного охлаждения бассейна выдержки / Electric pump set of supplementary fuel pool cooling system ----- ОХЛАЖДЕНИЕ БВ / COOL FP | 10UKA 10UKA04R029 1666.8 1749.26 -4.55 | OMEGA 3MGS 315MB4 Закуплено - Периодически | 160 125 AC 400 | 3Н 2 II САЭ ПДГУ | C САПМ + - | 10JMN62EE002 10JMN62EE001 10JMN61EZ001 10JMN61EH003 10JMN61EH002 10JMN61EH001 10JMN61EE001 | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ | Электроснабжение должно быть независмым от каналов СБ. Управление должно осуществляться на отдельной панели | 1,2,4 10JMN 1/0/0
11JMN11AP001 ----- Спринклерный электронасосный агрегат / Sprinkler electric pump set ----- НАСОС JMN11AP001 / PMP JMN11AP001 | 10UKA 10UKA04R006 1605.41 1762.17 -4.69 | W22-IE3 Закуплено - Периодически | 160 160 AC 380 | 2НЗЛ 1 II САЭ ПДГУ | A САПМ + - | 11LEF00DA120 11LEF00CA110 11JMN20EE002 11JMN20EE001 11JMN14EE002 11JMN14EE001 11JMN13EE002 11JMN13EE001 11JMN11EZ001 11JMN11EH003 11JMN11EH002 11JMN11EH001 11JMN11EE002 11JMN11EE001 11JMN10EE001 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3,4 10JMN 1/0/0
12LEF00DA120 12LEF00CA110 12JMN40EE002 12JMN40EE001 12JMN34EE002 12JMN34EE001 12JMN33EE002 12JMN33EE001 12JMN31EZ001 12JMN31EH003 12JMN31EH002 12JMN31EH001 12JMN31EE002 12JMN31EE001 12JMN30EE001