## CommonList
Технологическое задание. Регулирующая арматура
Идентификатор | Марка здания, помещения X / Y / Z | Способ управления | Pном, кВт | Уплотн. закрытие | Классификация по ОПБ 88/97 | Категория функции | Код алгоритма | Место управления |  | Место представления информации |  | Примечания | Уровни ГЭЗ
|  | Тип привода | t полн хода,с |  | Канал СБ | Исп. парам. для СЗ |  | Индивидуально | Через АРМ | Индивидуально | Через АРМ
Наименование арматуры |  | Код линии резервирования | Род тока | Статус заказа | Группа электроснабже ния | Диагностика | [6 empty] | Код системы
Краткое наименование |  | Режим работы | U, В |  | Питание от АДГУ | Код регулятора
11JNB50AA201 ----- Арматура регулирующая на линии прогрева петли СПОТ / Control valves in PHRS loop heating line ----- ПРОГРЕВ ПЕТЛИ СПОТ / PHRS LOOP HEAT | 10UJA 10UJA24R007 1626.12 1723.09 19.12 | Электропривод / Motor drive SARI 10.1-F10C-4- 10.1-3,0-6G-9G- DUO-12.E(1,0 кОм)-SH-148-G- 11-TPA00R1AE- 0A0-000 10JNB50-1 Только в ППР | 0.07 45 AC 380 | - Закуплено | 2З / 2P 1 II САЭ - | C - + - | 10KWB50EB001 | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10JNB50
11JNB60AA201 ----- Арматура регулирующая на линии прогрева петли СПОТ / Control valves in PHRS loop heating line ----- ПРОГРЕВ ПЕТЛИ СПОТ / PHRS LOOP HEAT | 10UJA 10UJA24R001 1625.07 1745.81 22.1 | Электропривод / Motor drive SARI 10.1-F10C-4- 10.1-3,0-6G-9G- DUO-12.E(1,0 кОм)-SH-148-G- 11-TPA00R1AE- 0A0-000 10JNB50-2 Только в ППР | 0.07 45 AC 380 | - Закуплено | 2З / 2P 1 II САЭ - | C - + - | 10KWB50EB002 | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10JNB50
12JNB70AA201 ----- Арматура регулирующая на линии прогрева петли СПОТ / Control valves in PHRS loop heating line ----- ПРОГРЕВ ПЕТЛИ СПОТ / PHRS LOOP HEAT | 10UJA 10UJA24R002 1634.93 1745.81 22.1 | Электропривод / Motor drive SARI 10.1-F10C-4- 10.1-3,0-6G-9G- DUO-12.E(1,0 кОм)-SH-148-G- 11-TPA00R1AE- 0A0-000 10JNB50-3 Только в ППР | 0.07 45 AC 380 | - Закуплено | 2З / 2P 2 II САЭ - | C - + - | 10KWB50EB003 | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10JNB50
12JNB80AA201 ----- Арматура регулирующая на линии прогрева петли СПОТ / Control valves in PHRS loop heating line ----- ПРОГРЕВ ПЕТЛИ СПОТ / PHRS LOOP HEAT | 10UJA 10UJA24R006 1633.88 1723.09 19.12 | Электропривод / Motor drive SARI 10.1-F10C-4- 10.1-3,0-6G-9G- DUO-12.E(1,0 кОм)-SH-148-G- 11-TPA00R1AE- 0A0-000 10JNB50-4 Только в ППР | 0.07 45 AC 380 | - Закуплено | 2З / 2P 2 II САЭ - | C - + - | 10KWB50EB004 | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10JNB50