## CommonList
Перечень алгоритмов
Перечень алгоритмов
Идентификатор | Наименование алгоритма | Краткое наименование | Категория функции | Уровни ГЭЗ | Примечание
11JNB10EE001 | Открытие 11JNB10AA002/ Opening of 11JNB10AA002 | ОТКР 11JNB10AA002/ OPEN 11JNB10AA002 | C | 1,2
11JNB10EE002 | Закрытие 11JNB10AA002/ Closing of 11JNB10AA002 | ЗАКР 11JNB10AA002/ CLOS 11JNB10AA002 | C | 1,2
11JNB10EE003 | Открытие 11JNB13AA002/ Opening of 11JNB13AA002 | ОТКР 11JNB13AA002/ OPEN 11JNB13AA002 | C | 1,2
11JNB10EE004 | Закрытие 11JNB13AA002/ Closing of 11JNB13AA002 | ЗАКР 11JNB13AA002/ CLOS 11JNB13AA002 | C | 1,2
11JNB10EE010 | Открытие рег.кл. 11JNB12AA201/ Opening of control valve 11JNB12AA201 | ОТКР РК 11JNB12AA201/ OPEN 11JNB12AA201 | C | 1,2
11JNB11EE001 | Открытие рециркуляции 11JNB11AP001/ Opening of 11JNB11AP001 recirculation line | ОТК РЕЦ 11JNB11AP001/ OPEN 11JNB11AP001 | C | 1,2
11JNB11EE002 | Закрытие рециркуляции 11JNB11AP001/ Closing of 11JNB11AP001 recirculation line | ЗАК РЕЦ 11JNB11AP001/ CLOS 11JNB11AP001 | C | 1,2
11JNB11EH001 | Давление < 0.07 МПа на всасе 11JNB11AP001/ Pressure <0.07 MPa at 11JNB11AP001 suction | P НА ВСАСЕ < 0.07/ P at SUCT<0.07 | C | 1,2
11JNB11EY001 | останов насоса 11JNB11AP001/ Shutdown of pump 11JNB11AP001 | ОСТАНОВ 11JNB11AP001/ SH/DOWN 11JNB11AP001 | B | 1,2
11JNB20EE001 | Открытие 11JNB20AA002/ Opening of 11JNB20AA002 | ОТКР 11JNB20AA002/ OPEN 11JNB20AA002 | C | 1,2
11JNB20EE002 | Закрытие 11JNB20AA002/ Closing of 11JNB20AA002 | ЗАКР 11JNB20AA002/ CLOS 11JNB20AA002 | C | 1,2
11JNB20EE003 | Открытие 11JNB21AA002/ Opening of 11JNB21AA002 | ОТКР 11JNB21AA002/ OPEN 11JNB21AA002 | C | 1,2
11JNB20EE004 | Закрытие 11JNB21AA002/ Closing of 11JNB21AA002 | ЗАКР 11JNB21AA002/ CLOS 11JNB21AA002 | C | 1,2
12JNB30EE001 | Открытие 12JNB30AA002/ Opening of 12JNB30AA002 | ОТКР 12JNB30AA002/ OPEN 12JNB30AA002 | C | 1,2
12JNB30EE002 | Закрытие 12JNB30AA002/ Closing of 12JNB30AA002 | ЗАКР 12JNB30AA002/ CLOS 12JNB30AA002 | C | 1,2
12JNB30EE003 | Открытие 12JNB33AA002/ Opening of 12JNB33AA002 | ОТКР 12JNB33AA002/ OPEN 12JNB33AA002 | C | 1,2
12JNB30EE004 | Закрытие 12JNB33AA002/ Closing of 12JNB33AA002 | ЗАКР 12JNB33AA002/ CLOS 12JNB33AA002 | C | 1,2
12JNB30EE010 | Открытие рег.кл. 12JNB32AA201/ Opening of control valve 12JNB32AA201 | ОТКР РК 12JNB32AA201/ OPEN 12JNB32AA201 | C | 1,2
12JNB31EE001 | Открытие рециркуляции 12JNB31AP001/ Opening of 12JNB31AP001 recirculation line | ОТК РЕЦ 12JNB31AP001/ OPEN 12JNB31AP001 | C | 1,2
12JNB31EE002 | Закрытие рециркуляции 12JNB31AP001/ Closing of 12JNB31AP001 recirculation line | ЗАК РЕЦ 12JNB31AP001/ CLOS 12JNB31AP001 | C | 1,2
12JNB31EH001 | Давление < 0.07 МПа на всасе 12JNB31AP001/ Pressure <0.07 MPa at 12JNB31AP001 suction | P НА ВСАСЕ < 0.07/ P at SUCT<0.07 | C | 1,2
12JNB31EY001 | останов насоса 12JNB31AP001/ Shutdown of pump 12JNB31AP001 | ОСТАНОВ 12JNB31AP001/ SH/DOWN 12JNB31AP001 | B | 1,2
12JNB40EE001 | Открытие 12JNB40AA002/ Opening of 12JNB40AA002 | ОТКР 12JNB40AA002/ OPEN 12JNB40AA002 | C | 1,2
12JNB40EE002 | Закрытие 12JNB40AA002/ Closing of 12JNB40AA002 | ЗАКР 12JNB40AA002/ CLOS 12JNB40AA002 | C | 1,2
12JNB40EE003 | Открытие 12JNB41AA002/ Opening of 12JNB41AA002 | ОТКР 12JNB41AA002/ OPEN 12JNB41AA002 | C | 1,2
12JNB40EE004 | Закрытие 12JNB41AA002/ Closing of 12JNB41AA002 | ЗАКР 12JNB41AA002/ CLOS 12JNB41AA002 | C | 1,2