## CommonList
Технологическое задание. Механизмы
Идентификатор | Марка здания, помещения X / Y / Z | Тип электродвигателя | Pном. кВт | Классификация по ОПБ 88/97 | Категория функции | Код алгоритма | Место управления |  | Место представления информации |  | Примечания | Уровни ГЭЗ
|  | Статус заказа | Pпотр. кВт | Канал СБ | Исп. парам. для СЗ |  | Индивидуально | Через АРМ | Индивидуально | Через АРМ
Наименование механизма |  | Код линии резервирования | Род тока | Группа электро снабжения | Защита от перегрузки | [6 empty] | Код системы
Краткое наименование |  | Режим работы | U. В | Питание от АДГУ | Диагностика | [6 empty] | Кол-во раб./рез./рем.
11JNB11AP001 ----- Электронасосный агрегат аварийного расхолаживания ПГ / Electric pump set of SG emergency cooldown ----- Н АВАР РАСХОЛ ПГ / PMP SG EM COOL | 10UKA 10UKA13R006 1593.3 1748.5 4.05 | W22 280S/M 2P Закуплено - Эпизодически | 55 - AC 380 | 2 1 II САЭ - | A СРВПЭ + - | 11LEF00DA120 11LEF00BC120 11JNB11EY001 11JNB11EH001 11JNB11EE001 11JNB10EE010 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ | Поставщик - АО "Гидромашсервис" | 1,2,3 10JNB10 //
12LEF00DA120 12LEF00BC120 12JNB31EY001 12JNB31EH001 12JNB31EE001 12JNB30EE010