## CommonList
Технологическое задание. Механизмы
Идентификатор | Марка здания, помещения X / Y / Z | Тип электродвигателя | Pном. кВт | Классификация по ОПБ 88/97 | Категория функции | Код алгоритма | Место управления |  | Место представления информации |  | Примечания | Уровни ГЭЗ
|  | Статус заказа | Pпотр. кВт | Канал СБ | Исп. парам. для СЗ |  | Индивидуально | Через АРМ | Индивидуально | Через АРМ
Наименование механизма |  | Код линии резервирования | Род тока | Группа электро снабжения | Защита от перегрузки | [6 empty] | Код системы
Краткое наименование |  | Режим работы | U. В | Питание от АДГУ | Диагностика | [6 empty] | Кол-во раб./рез./рем.
10FAL11AP001 ----- Электронасосный агрегат заполнения БВ / Electric pump set for filling FP ----- НАСОС FAL11AP001 / PMP FAL11AP001 | 10UKC 10UKC04R056 1639.25 1803.49 -4.47 | OMEGA 3MGS 315MА4 Закуплено 10FAL11-1 Периодически | 132 102 AC 400 | 3Н - II НЭ - | C СРВПЭ + - | 10FAL15EE001 10FAL11EZ001 10FAL11EH002 10FAL11EH001 10FAL11EE002 10FAL11EE001 10FAL10EE002 10FAL10ED001 | ОМС-РО | БПУ-РО, РПУ- СНЭ | ОМС-РО | БПУ-РО, РПУ- СНЭ |  | 1,2 10FAL 1/1/0
10FAL12AP001 ----- Электронасосный агрегат заполнения БВ / Electric pump set for filling FP ----- НАСОС FAL12AP001 / PMP FAL12AP001 | 10UKC 10UKC04R056 1634.9 1803.49 -4.47 | OMEGA 3MGS 315MА4 Закуплено 10FAL11-2 Периодически | 132 102 AC 400 | 3Н - II НЭ - | C СРВПЭ + - | 10FAL15EE004 10FAL12EZ001 10FAL12EH002 10FAL12EH001 10FAL12EE002 10FAL12EE001 10FAL10EE002 10FAL10ED001 | ОМС-РО | БПУ-РО, РПУ- СНЭ | ОМС-РО | БПУ-РО, РПУ- СНЭ |  | 1,2 10FAL 1/1/0
10FAL20AP001 ----- Электронасосный агрегат подачи вод бассейна выдержки на очистку / Electric pump set for FP water supply to be purified ----- НАСОС FAL20AP001 / PMP FAL20AP001 | 10UKC 10UKC04R056 1642.5 1803.11 -4.27 | OMEGA 3MAS 200LA2 Закуплено 10FAL20-1 Периодически | 30 19.9 AC 400 | 3Н - III - | C - + - | 10KBH10EZ001 10FAL22EE002 10FAL22EE001 10FAL20EZ001 10FAL20EH002 10FAL20EH001 10FAL20EE002 10FAL20ED001 10FAL20EB002 10FAL20EB001 | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10FAL 1/1/0
10KBH10EZ001 10FAL23EE002 10FAL23EE001 10FAL21EZ001 10FAL21EH002 10FAL21EH001 10FAL20EE002 10FAL20ED001 10FAL20EB002 10FAL20EB001