## CommonList
Технологическое задание. Регулирующая арматура
Идентификатор | Марка здания, помещения X / Y / Z | Способ управления | Pном, кВт | Уплотн. закрытие | Классификация по ОПБ 88/97 | Категория функции | Код алгоритма | Место управления |  | Место представления информации |  | Примечания | Уровни ГЭЗ
|  | Тип привода | t полн хода,с |  | Канал СБ | Исп. парам. для СЗ |  | Индивидуально | Через АРМ | Индивидуально | Через АРМ
Наименование арматуры |  | Код линии резервирования | Род тока | Статус заказа | Группа электроснабже ния | Диагностика | [6 empty] | Код системы
Краткое наименование |  | Режим работы | U, В |  | Питание от АДГУ | Код регулятора
10FAL13AA201 ----- Арматура регулирующая на заполненении ГЕ САОЗ 2 ступени и БВ / Control valve for filling stage 2 ECCS HA and FP ----- ЗАПОЛН ГЕ САОЗ И БВ / FILL ECCS HA & FP | 10UKC 10UKC04R056 | Электропривод / Motor drive RES-rMT06-F10-A- 380/50/3-20-7,25- EN1-WD2 - - | 0.37 22 AC 380 | - Закуплено | 3Н / 3N - II НЭ - | C - - |  | ОМС-РО | БПУ-РО, РПУ- СНЭ | ОМС-РО | БПУ-РО, РПУ- СНЭ |  | 1,2 10FAL
10FAL22AA201 ----- Арматура регулирующая на трубопроводе перед фильтрами / Control valves in pipeline upstream of filters ----- АРМ ПЕРЕД ФИЛЬТР / VLV u/s FLTR | 10UKC 10UKC04R056 1635.12 1806.99 -2.58 | Электропривод / Motor drive ЭП4РП-М-15-32- М137.20М-4-1111 - Периодически | 0.12 20 AC 380 | - Закуплено | 3Н / 3N - III - | C - - | - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10FAL