## CommonList
Перечень оборудования
KKS Код / KKS Kod | Полное наименование / Designation | Параметры / Design data | Примечание / Note
10KTA10AC001 | Теплообменник организованных протечек 1 контура / Primary coolant circuit sample heat exchanger | N = 4.9 MW Gг = 7 ton/hr Gн = 140 ton/hr | ПА810.00.00.000 ТЗ
10KTA30BB001 | Бак организованных протечек / Primary coolant circuit sample tank | V = 9.8 m^3 T = 70 C P = 0.005 MPag | 7459.2136.000.00.000 ТЗ
10KTA32AP001 | Электронасосный агрегат организованных протечек / Primary coolant circuit sample electric pump set | H = 180 mH2O Q = 15 m^3/hr Qmax = 40 m^3/hr Hmin = 1.55 MPag Qmin = 10 m^3/hr Hmax = 2.15 MPag T = 70 C | ТЗ-ОК-Р-005-AKU17/3-2020
10KTA34AP001 | Электронасосный агрегат организованных протечек / Primary coolant circuit sample electric pump set | H = 180 mH2O Q = 15 m^3/hr Qmax = 40 m^3/hr Hmin = 1.55 MPag Qmin = 10 m^3/hr Hmax = 2.15 MPag T = 70 C | ТЗ-ОК-Р-005-AKU17/3-2020