## CommonList
Перечень оборудования
KKS Код / KKS Kod | Полное наименование / Designation | Параметры / Design data | Примечание / Note
10KUA01AC001 | Теплообменник отбора проб / Sample heat exchanger | F = 1.8 m^2 Qг = 0.5 m^3/hr | ПА832.00.00.000 ТЗ
10KUA02AT001 | Камера измерительная для размещения датчика бора | T = 70 C P = 1.96 MPa | 10KUA-MTC0002, 509.02.01.01.04 ВО (разработчик АО ОКБ "Гидропресс" )
10KUA04AC001 | Теплообменник отбора проб / Sample heat exchanger | F = 1.8 m^2 Qг = 0.5 m^3/hr | ПА811.00.00.000ТЗ
10KUA06AC001 | Теплообменник отбора проб / Sample heat exchanger | F = 1.8 m^2 Qг = 0.5 m^3/hr | ПА832.00.00.000 ТЗ
10KUA07AT001 | Камера измерительная для размещения датчика бора | T = 70 C P = 1.96 MPag | 10KUA-MTC0002, 509.02.01.01.04 ВО (разработчик АО ОКБ "Гидропресс" )
10KUA08AC001 | Теплообменник отбора проб / Sample heat exchanger | F = 1.8 m^2 Qг = 0.5 m^3/hr | ПА832.00.00.000 ТЗ
10KUA09AT001 | Камера измерительная для размещения датчика бора | T = 70 C P = 1.96 MPag | 10KUA-MTC0002, 509.02.01.01.04 ВО (разработчик АО ОКБ "Гидропресс" )
10KUA12AT001 | Камера отбора проб / Sampling chamber | V = 0.15 m^3 T = 90 C | СМ 1614.00.00.00.00.00 ТЗ
10KUA14AC001 | Теплообменник отбора проб / Sample heat exchanger | F = 0.237 m^2 | ПА813.00.00.000ТЗ